09.12.2025 р.                                                                                                      	  м.  Київ

Запрошення до участі в тендері на виконання робіт капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області в рамках проєкту  “Комплексна всебічна підтримка та захист вразливих категорій евакуйованих осіб”, який реалізується в рамках партнерської угоди № CBPF-UKR-25-S-NGO-34892 укладеної 15.05.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру

1.1. Вступ

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Схід-СОС» оголошує тендер на виконання робіт капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області.

Роботи здійснюватимуться в рамках проєкту “Комплексна всебічна підтримка та захист вразливих категорій евакуйованих осіб”, який реалізується в рамках партнерської угоди № CBPF-UKR-25-S-NGO-34892 укладеної 15.05.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF).

Тендер проводиться згідно «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг Благодійної організації «Благодійний Фонд «Схід-СОС»

Термін виконання робіт: 1 календарний місяць.

Оплата робіт: безготівкова оплата.

Технічне завдання на виконання капітального ремонту зазначені у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги

- Заявку на участь в тендері можуть подавати виключно юридичні особи в організаційно-правовій формі ТОВ, ПП та ФОП;

- До участі у тендері допускаються ТОВ, ПП  та ФОП з КВЕД будівельних робіт та ліцензією (декларацією) на здійснення будівельних робіт (за наявності);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію щодо обсягу виконаних проєктів за останні 5 років (у довільній скороченій формі, зазначивши: види робіт, терміни виконання робіт; контрагента, якому надавались послуги; повна вартість робіт згідно договору; контактна особа та телефон контрагента, якому надавались послуги); У разі необхідності Замовник має право запросити у учасника документи, які підтверджують виконання робіт згідно наданої довідки щодо обсягу виконаних проектів.

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про виробничі потужності та обладнання для виконання замовлення (у довільній формі із зазначенням переліку обладнання;

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність трудових ресурсів (у довільній формі із зазначенням кількості кваліфікованих працівників);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність дозвільних документів або копію декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (за наявності);

- Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, переліченим р. VI п. 7.1 "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- ТОВ, ПП, ФОП має не порушувати вимог "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- Учасник надає заповнений Додаток 1.1 “Комерційна пропозиція”, Розрахунок договірної ціни, Графік виконання робіт (у довільній деталізованій формі), а також лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт (у довільній формі).

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли:

a. фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

b. посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

Для Товариств з обмеженою відповідальністю та Приватних підприємств:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість (у випадку, якщо учасник – платник ПДВ);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Копія установчого документу ТОВ (Статут);

- Інформацію про підписанта (протокол, наказ про призначення);

- Фінансова звітність (попередній звітний період);

Для Фізичних осіб-підприємців:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Фінансова звітність (Податкова декларація за попередній звітний період);

1.3. Подача тендерних пропозицій

Пропозиції слід надати в одному примірнику до 18:00 «15» грудня 2025 року в паперовому вигляді поштою, або особисто в запечатаному конверті з маркуванням «Тендер на виконання робіт капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області». В графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Київ, Нова Пошта №57, тел. +380507858196 (Представник). До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти. Учаснику слід врахувати терміни доставки.

Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380507858196.

До пропозиції слід додати електронний носій (флешку) з копією кошторису в електронному вигляді в форматі програми АВК, або посилання на цю документацію в хмарному сховищі.

У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони.

Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.

У разі, якщо пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.

Для участі у тендері необхідно надати:

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог (згідно розділу 1.2):

- Уставні, дозвільні документи та фінансову звітність;

- Інформацію про матеріально технічну базу та наявність трудових ресурсів;

- Інформацію щодо обсягу виконаних проектів за останні 5 років;

2. Додаток 1.1: «Загальні відомості про учасника» (комерційна пропозиція);

3. Розрахунок договірної ціни. (Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК-5 3.10.4 (остання версія), або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків з АВК (у складі пропозиції учасник надає: договірну ціну (вид договірної ціни - тверда), пояснювальну записку; локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів;   розрахунок загальновиробничих витрат). Зазначені документи можуть бути надані в електронному вигляді в форматі  WORD (“DOC”) або EXCEL (“XLS”) та imd, електронним носієм (флешкою) або посилання на цю документацію в хмарному сховищі.

4. Графік виконання робіт;

5. Лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт;

Зазначений перелік документів має бути обов’язково завірений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.

Зверніть увагу!

Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проєктно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами та графіками виконання робіт.

Вартість робіт визначається на основі твердої договірної ціни.

Додаткові роботи, що виконані Підрядником і не були передбачені проєктно-кошторисною документацією, не оплачуються.

При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об’єкту застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3).

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Пропозиції оцінюватимуться тендерним комітетом на комплексній основі. Первинна оцінка виконується по загальній вартості пропозиції.

Враховуватимуться економічна доцільність пропозицій, у тому числі співвідношення ціна-якість, терміни виконання робіт, попередній досвід роботи у відповідній сфері, рекомендації в наступному співвідношенні:

- Загальна вартість пропозиції - 40%;

- Якість виконаних робіт та гарантійний термін на них - 20%;

- Кількість залучених робітників та наявність матеріально-технічної бази - 10%;

- Термін виконання - 20%;

- Рекомендації (досвід виконаних робіт за останні 5 років) - 10%.

Термін розгляду тендерних пропозицій становить 2 тижні, та може бути продовженим за потреби Замовника. Замовник зобов’язується інформувати учасників у випадку продовження терміну розгляду тендерних пропозицій.

Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від однієї пропозиції.

1.5. Інформування учасників

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами підсумкової оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення щодо визначення результатів проведеного тендеру.

Розділ 2: Обсяг робіт капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області в рамках проєкту  “Комплексна всебічна підтримка та захист вразливих категорій евакуйованих осіб”, який реалізується в рамках партнерської угоди № CBPF-UKR-25-S-NGO-34892 укладеної 15.05.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF).

1. Загальна інформація про об’єкт

Проєктною документацією передбачено капітальний ремонт даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області.
	Загальні характеристики про будівлю:

- Поверховість (поверх) - одноповерхова. 6. Висота будівлі - 7,9*м

- Ступінь вогнестійкості - ІІІ

- Загальна площа будівлі (м2) - 377,2м

- Площа забудови (м2) - 536,2м

- Будівельний об'єм (м3) - 2429м

- Площа земельної ділянки - 0,1868 га

- Рік введення будинку в експлуатацію - 1910 р.

- Постійно перебуваючі на об'єкті - до 30 осіб (працівники, більше 8 год/добу).

- Кількість створених робочих місць (місце) - без змін.

Зверніть увагу:

- Технічне завдання (BoQ) додається у Додатку 1.2 до Тендеру;

- Робочий проєкт додається  у Додатку 1.3 до Тендеру;

- Відомість основних комплектів робочих креслень додається у Додатку 1.4  до Тендеру;

- Науково технічний звіт додається у Додатку 1.5  до Тендеру;

- Пояснювальна записка додається у Додатку 1.6  до Тендеру;

- Фото даху додаються у Додатку 1.7  до Тендеру;

2. Мета проєкту

Виконання робіт капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області.

3. Адреса виконання робіт

вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області.

4. Термін виконання робіт

Виконання робіт повинно відбутися у термін до 1 календарного місяця.

5. Технічне завдання на виконання робіт капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. ДАХ (кроквяна система) |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 595,2 |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 715 |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 715 |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 715 |
| 5 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 178,75 |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частково) | м3 | 15,7 |
| 7 | (Демонтаж) Улаштування горищних люків | люк | 1 |
| 8 | Очищення приміщень від сміття (існуючого сміття з горищного перекриття) | т | 3,6 |
| 9 | Навантаження сміття вручну | т | 3,6 |
| 10 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,6 |
| 11 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 4 |
| 12 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | м3 | 0,96 |
| 13 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,07 |
| 14 | Улаштування крокв з дощок (без зміни поперечного перерізу дерев'яних конструкцій та елементів) | м3 | 6,9 |
| 15 | Підсилення кроквяної системи без зміни поперечного перерізу дерев'яних конструкцій та елементів | м3 | 5 |
| 16 | Установлення кріплень крокв скобами | шт | 350 |
| 17 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 715 |
| 18 | Улаштування крокв з дощок (лобової дошки 100мм х 20мм х 135 м.п.) | м3 | 0,27 |
| 19 | Улаштування крокв з брусів (брус для підшиви 50мм х 50мм х 129м.п.) | м3 | 0,3225 |
| 20 | Підшивання стелі дошками обшивки (підшивної дошки випуск 400мм) | м2 | 51,6 |
| 21 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 22,8 |
| 22 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 715 |
| 23 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 35 |
|  | Роздiл 2. АРМОПОЯС |  |  |
| 24 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 11,7 |
| 25 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 11,8755 |
| 26 | Установлення анкерів (433шт.) | кг | 124,704 |
|  | Роздiл 3. ПОКРІВЛЯ |  |  |
| 27 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 715 |
| 28 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці | м2 | 715 |
| 29 | Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | -159,445 |
| 30 | Облицювання профільованим листом | м2 | 49,6 |
| 31 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів (планки карнизної та захистної сітки звису) | м | 135 |
| 32 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 756 |
| 33 | Улаштування конька | м | 125 |
|  | Роздiл 4. СИСТЕМА ОРГАНІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 202 |
| 35 | Установлення бетонних відливів на бетонну основу (в конструкції вимощення) | м | 16 |
| 36 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 | м3 | 0,816 |
|  | Роздiл 5. СЛУХОВІ ВІКНА |  |  |
| 37 | Улаштування слухових вікон | шт | 8 |
| 38 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів та ін. | м3 | 1,04 |
| 39 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (1,0м2 - 8шт.) | м2 | 8 |
| 40 | Улаштування покрівель шатрових із профнастилу (покрівля слухових вікон) | м2 | 38,4 |
| 41 | Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | -38,4 |
| 42 | Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою (фронтони слухових вікон) | м2 | 24 |
| 43 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (1шт. = 10кг) | т | 0,08 |
|  | Роздiл 6. ПЕРЕКРИТТЯ |  |  |
| 44 | Укладання ходових дошок | м | 70 |
| 45 | Вогнебіозахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв по фермах | м2 | 42 |
| 46 | Улаштування горищних люків (пожежостійких з обоймою виходу на горище) | люк | 1 |
|  | Роздiл 7. МЕТАЛЕВИЙ НАВІС |  |  |
| 47 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,236 |
| 48 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,236 |
|  | Роздiл 8. ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ ТЯЖАМИ |  |  |
| 49 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частково) | м3 | 1 |
| 50 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (відновлення цегляної кладки) | м3 | 0,5 |
| 51 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50 | м3 | 0,1265 |
| 52 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (в цегляну кладку) | т | 0,0093 |
| 53 | Улаштування основи під штукатурку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 16 |
| 54 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщина стн 2 цеглини (0,64 м), діаметр отвору 70 мм) | шт | 20 |
| 55 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 20 |
| 56 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 20 |
| 57 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (гільз (пластик) діам. 70мм) | м | 12 |
| 58 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 4,06907 |
| 59 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 4,06907 |
| 60 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 36,8 |
| 61 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36,8 |
| 62 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 36,8 |
| 63 | Грунтування стін | м2 | 32 |
| 64 | Штукатурення по каменю та бетону | м2 | 32 |
| 65 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 32 |
| 66 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 32 |
| 67 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 32 |
|  | Роздiл 9. ОПОРЯДЖЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ |  |  |
| 68 | Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином . Стіни гладкі | м2 | 60 |
| 69 | Улаштування пластикових ревізійних вікон (в утеплювачі) | шт | 38 |
|  | Роздiл 10. Вікна |  |  |
| 70 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 61,5 |
| 71 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 25 |
| 72 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 16,2 |
| 73 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконних відливів) | м | 32,4 |
| 74 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,35 |
| 75 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,05 |
| 76 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 58,1 |
| 77 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 32,4 |
| 78 | Установлення віконних зливів | м | 32,4 |
| 79 | Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкосів 132м.п. штриною 15см) | м2 | 19,8 |
| 80 | Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси) | м2 | 19,8 |
| 81 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,7227 |
| 82 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 120 |
| 83 | Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 19,8 |
| 84 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 19,8 |
| 85 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 19,8 |
| 86 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 19,8 |
|  | Роздiл 11. БЛИСКАВКОЗАХИСТ |  |  |
| 87 | (Демонтаж) Улаштування опор стальних антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м | опора | 4 |
| 88 | (Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 70 |
| 89 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 34,8 |
| 90 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 34,8 |
| 91 | Труба по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | м | 25 |
| 92 | Улаштування опор стальних антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м | опора | 8 |
| 93 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 190 |
| 94 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 10 |
| 95 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 180 |
| 96 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 10 |
| 97 | Навантаження сміття вручну | т | 35,29328 |
| 98 | Перевезення сміття до 10 км | т | 35,29328 |

7. Гарантійні зобов’язання.

Підрядник зобов’язується надати гарантію на виконані роботи строком не менше 7 років від дня його прийняття замовником (на підтвердження учасник надає гарантійний лист у складі пропозиції). Гарантія має включати відповідальність за приховані дефекти, що виникли з вини виконавця або недоліків використаних матеріалів. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання акту про приймання-передачі об’єкта. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини підрядника.

«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальне замовлення в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру.

Додаток 1.1

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування Учасника

__________________________________________________________________________, що надає свою пропозицію щодо участі у тендері на виконання капітального ремонту даху з покращенням енергоефективності та підсилення несучих конструкцій громадської будівлі, а саме: будівлі ЛОР відділення, яка знаходиться за адресою: вул. Міщенка Сергія Героя України,  20а, м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області в рамках проєкту  “Комплексна всебічна підтримка та захист вразливих категорій евакуйованих осіб”, який реалізується в рамках партнерської угоди № CBPF-UKR-25-S-NGO-34892 укладеної 15.05.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF).

| Відомості про підприємство | Повне найменування юридичної особи/фізичної особи підприємця: |
| --- | --- |
|  | Дата реєстрації: |
|  | Юридична адреса: |
|  | Фактична адреса / Місце провадження господарської діяльності: |
|  | Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: |
|  | Керівник підприємства (ПІБ, контактний телефон, власник, призначений наказом): |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника (контактна особа) | Телефон, електронна пошта: Адреса веб-сайту (за наявності): (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта, тощо): |
| Статус платника податків |  |
| Загальна вартість пропозиції у грн. включно всі податки та збори |  |
| Запропонований термін виконання робіт | З « ____ » ______________ по «____» ______________ |

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата:

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]

| Так | Ні |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність; нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством). |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. |

[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.

Ознайомившись з документацією, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості та у строки вказані у цій пропозиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані нами пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата: