02.12.2025 р.                                                                                                      	  м.  Київ

Запрошення до участі в тендері на виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області в рамках проєкту  «Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області», який реалізується в рамках партнерської угоди №CBPF-UKR-25-S-NGO-36082 укладеної 28.08.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)».

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру

1.1. Вступ

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Схід-СОС» оголошує тендер на виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області.

Роботи здійснюватимуться в рамках проекту «Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області», який реалізується в рамках партнерської угоди №CBPF-UKR-25-S-NGO-36082 укладеної 28.08.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)».

Тендер проводиться згідно «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг Благодійної організації «Благодійний Фонд «Схід-СОС»

Термін виконання робіт: до 90 календарних днів з моменту підписання договору.

Оплата робіт: безготівкова оплата.

Технічне завдання на виконання поточного ремонту зазначені у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги

- Заявку на участь в тендері можуть подавати виключно юридичні особи в організаційно-правовій формі ТОВ, ПП та ФОП;

- До участі у тендері допускаються ТОВ, ПП  та ФОП з КВЕД будівельних робіт та ліцензією (декларацією) на здійснення будівельних робіт (за наявності);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію щодо обсягу виконаних проектів за останні 5 років (у довільній скороченій формі, зазначивши: види робіт, терміни виконання робіт; контрагента, якому надавались послуги; повна вартість робіт згідно договору; контактна особа та телефон контрагента, якому надавались послуги); У разі необхідності Замовник має право запросити у учасника документи, які підтверджують виконання робіт згідно наданої довідки щодо обсягу виконаних проектів.

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про виробничі потужності та обладнання для виконання замовлення (у довільній формі із зазначенням переліку обладнання;

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність трудових ресурсів (у довільній формі із зазначенням кількості кваліфікованих працівників);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність дозвільних документів або копію декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (за наявності);

- Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, переліченим р. VI п. 7.1 "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- ТОВ, ПП, ФОП має не порушувати вимог "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- Учасник надає заповнений Додаток 1.1 “Комерційна пропозиція”, Розрахунок договірної ціни, Графік виконання робіт (у довільній деталізованій формі), а також лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт (у довільній формі).

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли:

a. фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

b. посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

Для Товариств з обмеженою відповідальністю та Приватних підприємств:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Копія установчого документу ТОВ (Статут);

- Інформацію про підписанта (протокол, наказ про призначення);

- Фінансова звітність (попередній звітний період);

Для Фізичних осіб-підприємців:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Фінансова звітність (Податкова декларація за попередній звітний період);

1.3. Подача тендерних пропозицій

Пропозиції слід надати в одному примірнику до 18:00 «15» грудня 2025 року в паперовому вигляді поштою, або особисто в запечатаному конверті з маркуванням «Тендер на виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області». В графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Київ, Нова Пошта №57, тел. +380974666086 (Представник). До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти. Учаснику слід врахувати терміни доставки.

Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380974666086.

У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони.

Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.

У разі, якщо пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.

Для участі у тендері необхідно надати:

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог (згідно розділу 1.2):

- Уставні, дозвільні документи та фінансову звітність;

- Інформацію про матеріально технічну базу та наявність трудових ресурсів;

- Інформацію щодо обсягу виконаних проектів за останні 5 років;

2. Додаток 1.1: «Загальні відомості про учасника» (комерційна пропозиція);

3. Розрахунок договірної ціни. (Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК-5 3.10.3(остання версія), або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків з АВК (у складі пропозиції учасник надає: договірну ціну (вид договірної ціни - тверда), пояснювальну записку; локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів;   розрахунок загально-виробничих витрат). Зазначені документи можуть бути надані в електронному вигляді в форматі  WORD (“DOC”) або EXCEL (“XLS”) та imd.

4. Графік виконання робіт;

5. Лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт;

Зазначений перелік документів має бути обов’язково завірений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.

Зверніть увагу!

Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проєктно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами та графіками виконання робіт.

Вартість робіт визначається на основі твердої договірної ціни.

Додаткові роботи, що виконані Підрядником і не були передбачені проектно-кошторисною документацією, не оплачуються.

При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об’єкту застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3).

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Пропозиції оцінюватимуться тендерним комітетом на комплексній основі. Первинна оцінка виконується по загальній вартості пропозиції.

Враховуватимуться економічна доцільність пропозицій, у тому числі співвідношення ціна-якість, терміни виконання робіт, попередній досвід роботи у відповідній сфері, рекомендації в наступному співвідношенні:

- Загальна вартість пропозиції - 40%.

- Якість виконаних робіт та гарантійний термін на них - 20%,

- Кількість залучених робітників та наявність матеріально-технічної бази - 10%,

- Термін виконання - 20%,

- Рекомендації (досвід виконаних робіт за останні 5 років) - 10%.

Термін розгляду тендерних пропозицій становить 2 тижні, та може бути продовженим за потреби Замовника. Замовник зобов’язується інформувати учасників у випадку продовження терміну розгляду тендерних пропозицій.

Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від однієї пропозиції.

1.5. Інформування учасників

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами підсумкової оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення щодо визначення результатів проведеного тендеру.

Розділ 2: Обсяг робіт з виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області в рамках проєкту  «Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області», який реалізується в рамках партнерської угоди №CBPF-UKR-25-S-NGO-36082 укладеної 28.08.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)».

1. Загальна інформація про об’єкт

Проектною документацією передбачено поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області з подальшим підключенням домогосподарств відповідно до ТУ виданого балансоутримувачем водопровідних мереж, а саме:

•	виконати підключення в існуючий чавунний водопровід діам. 250мм;

•	виконати поточний ремонт водопроводу по вул. Академічна,  відповідно до технічного завдання;

•	відповідно до технічного завдання встановити пожежні гідранти підземного типу на ділянці поточного ремонту.

Зовнішні мережі виконують функцію транспортування води для господарсько-питних потреб системами внутрішнього водопроводу домогосподарств та пожежного водопроводу. Підключення виконати від існуючого чавунного водопроводу Ду=250мм, який прокладено паралельно вул. Академічній, в проєктуємому колодязі КВ1. На мережах для відключення окремих споживачів встановлені колодязі з кульовим кранами (відключення домогосподарства). В точці підключення, в колодязі КВ1, встановлено кран кульовий для відключення нової ділянки водопроводу.

Проектом передбачені такі  види робіт:

- підготовчі роботи;

- земляні роботи;

- монтаж колодязів;

- монтаж трубопроводу та арматури;

- улаштування точки врізки в водопровід діам. 250мм;

- прокладання водопроводу Дн=110мм від точки врізки;

- встановлення чотирьох пожежних гідрантів (підземного типу);

- улаштування колодязів в місцях приєднання до домогосподарств зі встановленням кульового крану (для можливості відключення кожного домогосподарства окремо);

- улаштування колодязів в точках приєднання та розгалужень.

Зверніть увагу:

- Проектна документація додається у Додатку 1.3 до Тендеру;

- Креслення додаються  у Додатку 1.4 до Тендеру.

2. Мета проєкту

Виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області.

3. Адреса виконання робіт

сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області.

4. Термін виконання робіт

Виконання робіт повинно відбутися у термін до 90 календарних днів з моменту підписання договору.

5. Основні види робіт

У межах проекту передбачено  проведення підготовчих робіт з видалення зелених насаджень, розбирання колодязів, демонтажу існуючого водопроводу із чавунних труб, земляних робіт, робіт з монтажу колодязів, трубопроводу та арматури.

- Технічне завдання на виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області.

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБСЯГ РОБІТ |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ |  |  |  |
| 1 | Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см | шт | 6 |  |
| 2 | Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 16 см | шт | 5 |  |
| 3 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см без заготiвлi дров | шт | 3 |  |
| 4 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см без заготiвлi дров | шт | 4 |  |
| 5 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см без заготiвлi дров | шт | 2 |  |
| 6 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см без заготiвлi дров | шт | 2 |  |
| 7 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 11 |  |
| 8 | Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т | т | 2 |  |
| 9 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на вiдстань 5 км | т | 2 |  |
| 10 | Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] | ям | 11 |  |
| 11 | Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 | м3 | 8,8 |  |
| 12 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 14,08 |  |
| 13 | Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,01 |  |
| 14 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,3 |  |
|  | РОЗБИРАННЯ КОЛОДЯЗІВ |  |  |  |
| 15 | Демонтаж колодязів круглих цегляних каналізаційних діаметром 1,0 м з конусним переходом до горловини в сухих ґрунтах | м3 | 0,8 |  |
| 16 | Демонтаж колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1,6 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | т | 4,472 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,472 |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДУ |  |  |  |
| 19 | Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 200 мм | м | 140 |  |
| 20 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 5 |  |
| 21 | Перевезення труб чавунних напірних транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 3,78 |  |
| 22 | Перевезення санітарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 150 кг транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 0,205 |  |
|  | Розділ №2. Земляні роботи |  |  |  |
| 23 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 975,6 |  |
| 24 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 216 |  |
| 25 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 210,4 |  |
| 26 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 134,5 |  |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 339,9 |  |
| 28 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 846,1 |  |
| 29 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 846,1 |  |
| 30 | Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | м2 | 1050 |  |
| 31 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 2730 |  |
| 32 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 1170 |  |
|  | Розділ №3. Монтаж колодязів |  |  |  |
| 33 | Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 23,7 |  |
| 34 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | м | 25 |  |
| 35 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | м | 20 |  |
|  | Розділ №4. Монтаж трубопроводу та арматури |  |  |  |
| 36 | Врізування трійників діаметром 250 мм в існуючі мережі з чавунних труб | шт | 1 |  |
| 37 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0026 |  |
| 38 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів | шт | 4 |  |
| 39 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 11 |  |
| 40 | Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 648 |  |
| 41 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм | м | 307 |  |
| 42 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм | м | -307 |  |
| 43 | Протягування поліетиленових труб діаметром 100 мм у футляр | м | 255 |  |
| 44 | Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2 | м | 52 |  |
| 45 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 90 мм до 150 мм | м | 52 |  |
| 46 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 150 мм до 250 мм | м | 52 |  |
| 47 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм | оголовок | 3 |  |
| 48 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм | оголовок | 3 |  |
| 49 | Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм | м | 52 |  |
| 50 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм | м | 52 |  |
| 51 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 мм до 220 мм | м | 52 |  |
| 52 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | м | 700 |  |
| 53 | Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм | шт | 4 |  |
| 54 | Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 65 |  |
| 55 | Установлення муфтових кранів водорозбірних та компресійних елементів | шт | 30 |  |
| 56 | Установлення пожежних гідрантів | шт | 4 |  |
| 57 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм | т | 0,108 |  |
| 58 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 700 |  |
|  | БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ І КОМПЛЕКТИ |  |  |  |
| 1 | Автоматичний повітрявипускник 1/2" | шт | 1 |  |
| 2 | Азбестоцементна суміш | м3 | 0,0033 |  |
| 3 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0028 |  |
| 4 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,000935 |  |
| 5 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0277 |  |
| 6 | Брезент | 10м2 | 0,0054 |  |
| 7 | Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" з фланцями в комплекті (в відпускну ціну входить ціна фланця) | шт | 32 |  |
| 8 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00168 |  |
| 9 | Відвід седловий компресійний Дн=110х1" | шт | 4 |  |
| 10 | Відвід седловий компресійний Дн=110х1/2" | шт | 1 |  |
| 11 | Вода | м3 | 25,7264 |  |
| 12 | Гiдранти пожежнi пiдземнi, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 125 мм, висота 1750 мм ПОЖСОЮЗ | шт | 4 |  |
| 13 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,4912 |  |
| 14 | Гідроізол | м2 | 30,15 |  |
| 15 | Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння | т | 0,42484 |  |
| 16 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 57,63 |  |
| 17 | Драбина металева С1-4 (L=1800мм; B=550мм) | 100шт | 0,2 |  |
| 18 | Дрантя | кг | 0,3991 |  |
| 19 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,001394 |  |
| 20 | Жмут смоляний | кг | 2,75692 |  |
| 21 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 20 |  |
| 22 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 20 |  |
| 23 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 20 |  |
| 24 | Кільця гумові ущільнюючі діаметр 200мм | 10шт | 9,824 |  |
| 25 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 21 |  |
| 26 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |
| 27 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕтруб | шт | 1 |  |
| 28 | Кран кульовий фланцевий Ду=100 мм тип 565 DN100 PN16 Zetkama | шт | 11 |  |
| 29 | Крани кульовий муфтовий, латунний для води, діаметр 25 мм | шт | 4 |  |
| 30 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,2464 |  |
| 31 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,01125 |  |
| 32 | Люк полімерпіщаний PE RUSLANA A15 з замком ((А15)-В. 2-60) | шт | 12 |  |
| 33 | Люк полімерпіщаний Воюс С250 25 т з замком (Т (С250)-Г.2-60) | шт | 8 |  |
| 34 | Мастика бітумно-гумова ізоляційна | т | 0,1022 |  |
| 35 | Мастило графіто-мідисте | т | 0,00104 |  |
| 36 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,009435 |  |
| 37 | Муфта з'єднувальна (ремонтна) сталева, PN10 Ду 250мм ДСТУ EN 10284:2008 | шт | 2 |  |
| 38 | Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 14 |  |
| 39 | Ніппель R=1, L=75мм ГОСТ 8965-75 | шт | 4 |  |
| 40 | Ніппель R=1/2, L=75мм ГОСТ 8965-75 | шт | 1 |  |
| 41 | Оліфа натуральна | кг | -0,0614 |  |
| 42 | Очіс льняний | т | -0,0000164 |  |
| 43 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 125х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 139,7х6,3-114,3х6,3 мм | шт | 1 |  |
| 44 | Підставка для пожежних гідрантів прохідна ППДФ Ду100 ПОЖСОЮЗ | шт | 4 |  |
| 45 | Пісок природний, рядовий | м3 | 147,95 |  |
| 46 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,88 |  |
| 47 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 48 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 49 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 50 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 10 |  |
| 51 | Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм | шт | 15 |  |
| 52 | Полімер EZ-MUD GOLD | т | 0,035386 |  |
| 53 | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К | 10м2 | 2,825 |  |
| 54 | Прохідна Муфта ПЕ для гофрованих труб 200 мм | шт | 25 |  |
| 55 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,001296 |  |
| 56 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,237 |  |
| 57 | Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 15 |  |
| 58 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,005148 |  |
| 59 | Стрiчка сигнальна детекційна з проводом "ОБЕРЕЖНО ВОДОПРОВІД" | м | 700 |  |
| 60 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 3,1521 |  |
| 61 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,01395 |  |
| 62 | Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 4 |  |
| 63 | Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 250х125 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х6,3-139х6,3 мм | шт | 1 |  |
| 64 | Труба поліетиленова ПЕ80 двошарова профільована КОРСІС ПРО ПЕ-Р-UD/SN16/200/176 | м | 307 |  |
| 65 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 707 |  |
| 66 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм | м | 20 |  |
| 67 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм | м | 25 |  |
| 68 | Уайт-спірит | кг | 0,0988 |  |
| 69 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0000865 |  |
| 70 | Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 250-400 мм | т | 0,15 |  |
| 71 | Фланець сталевий глухий приварний, плоский (тип 01), кор. стійкий DN100.PN16.01 ДСТУ ISO 7005-1:2005 | комплект | 2 |  |
| 72 | Фланець сталевий приварний, плоский (тип 01), кор. стійкий DN100.PN16.01 ДСТУ ISO 7005-1:2005 | комплект | 2 |  |
| 73 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001896 |  |
| 74 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00864 |  |
| 75 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 5,3562 |  |
| 76 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 2,844 |  |

7. Гарантійні зобов’язання.

Підрядник зобов’язується надати гарантію на виконані роботи строком не менше 5 років від дня його прийняття замовником (на підтвердження учасник надає гарантійний лист у складі пропозиції). Гарантія має включати відповідальність за приховані дефекти, що виникли з вини виконавця або недоліків використаних матеріалів. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання акту про приймання-передачі об’єкта. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини підрядника.

«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальне замовлення в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру.

Додаток 1.1

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування Учасника

__________________________________________________________________________, що надає свою пропозицію щодо участі у тендері на виконання поточного ремонту водопроводу по вул. Академічна в сщ. Докучаєвське Харківського району Харківської області в рамках проєкту  «Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області», який реалізується в рамках партнерської угоди №CBPF-UKR-25-S-NGO-36082 укладеної 28.08.2025 року за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)».

| Відомості про підприємство | Повне найменування юридичної особи/фізичної особи підприємця: |
| --- | --- |
|  | Дата реєстрації: |
|  | Юридична адреса: |
|  | Фактична адреса / Місце провадження господарської діяльності: |
|  | Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: |
|  | Керівник підприємства (ПІБ, контактний телефон, власник, призначений наказом): |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника (контактна особа) | Телефон, електронна пошта: Адреса веб-сайту (за наявності): (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта, тощо): |
| Статус платника податків |  |
| Загальна вартість пропозиції у грн. включно всі податки та збори |  |
| Запропонований термін виконання робіт | З « ____ » ______________ по «____» ______________ |

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата:

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]

| Так | Ні |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність; нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством). |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. |

[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.

Ознайомившись з документацією, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості та у строки вказані у цій пропозиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані нами пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата: