09.02.2026 р.                                                                                                      	  м.  Київ

Запрошення до участі в тендері на виконання робіт з нового будівництва свердловини зі станцією підйому води до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В в рамках проєкту “Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області” за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру

1.1. Вступ

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Схід-СОС» оголошує тендер на виконання робіт з нового будівництва свердловини зі станцією підйому води  до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В.

Роботи мають виконуватись згідно робочого проєкту «Нове будівництво свердловини зі станцією підйому води до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В».

Роботи здійснюватимуться в рамках проєкту "Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF) .

Тендер проводиться згідно «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг Благодійної організації «Благодійний Фонд «Схід-СОС»

Термін виконання робіт: до 90 календарних днів з моменту підписання договору.

Оплата робіт: безготівкова оплата.

Технічне завдання з виконання робіт зазначено у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги

- Заявку на участь в тендері можуть подавати виключно юридичні особи в організаційно-правовій формі ТОВ, ПП та ФОП;

- До участі у тендері допускаються ТОВ, ПП  та ФОП з КВЕД будівельних робіт та ліцензією (декларацією) на здійснення будівельних робіт (за наявності);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію щодо обсягу виконаних проєктів за останні 5 років (у довільній скороченій формі, зазначивши: види робіт, терміни виконання робіт; контрагента, якому надавались послуги; повна вартість робіт згідно договору; контактна особа та телефон контрагента, якому надавались послуги); У разі необхідності Замовник має право запросити у учасника документи, які підтверджують виконання робіт згідно наданої довідки щодо обсягу виконаних проєктів.

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про виробничі потужності та обладнання для виконання замовлення (у довільній формі із зазначенням переліку обладнання;

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність трудових ресурсів (у довільній формі із зазначенням кількості кваліфікованих працівників);

- Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність дозвільних документів або копію декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (за наявності);

- Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, переліченим р. VI п. 7.1 "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- ТОВ, ПП, ФОП має не порушувати вимог "Положення про закупівлю БО «БФ «Схід-СОС";

- Учасник надає заповнений Додаток 1.1 “Комерційна пропозиція”, Розрахунок договірної ціни, Графік виконання робіт (у довільній деталізованій формі), а також лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт (у довільній формі).

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію у разі, коли:

a. фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

b. посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

Для Товариств з обмеженою відповідальністю та Приватних підприємств:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Копія установчого документу ТОВ (Статут);

- Інформацію про підписанта (протокол, наказ про призначення);

- Фінансова звітність (попередній звітний період);

Для Фізичних осіб-підприємців:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (сформована з урахуванням останніх змін);

- Копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку);

- Копія діючої ліцензії на будівництво (за наявності);

- Фінансова звітність (Податкова декларація за попередній звітний період);

1.3. Подача тендерних пропозицій

Пропозиції слід надати в одному примірнику до 18:00 22 лютого 2026 року в паперовому вигляді поштою в запечатаному конверті з маркуванням “Тендер з нового будівництва свердловини зі станцією підйому води  до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В”. В графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Ужгород, Нова Пошта №2, тел. +380989160242 (Представник). До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти. Учаснику слід врахувати терміни доставки.

Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380989160242.

У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони.

Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.

У разі, якщо пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.

Для участі у тендері необхідно надати:

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог (згідно розділу 1.2):

- Уставні, дозвільні документи та фінансову звітність;

- Інформацію про матеріально технічну базу та наявність трудових ресурсів;

- Інформацію щодо обсягу виконаних проєктів за останні 5 років;

2. Додаток 1.1: «Загальні відомості про учасника» (комерційна пропозиція);

3. Розрахунок договірної ціни. Договірна ціна має бути розрахована у програмному комплексі АВК-5 (остання версія) або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків з АВК.

У складі пропозиції учасник надає: договірну ціну (вид договірної ціни - тверда), пояснювальну записку, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів,   розрахунок загальновиробничих витрат. Зазначені документи можуть бути надані у тому числі в електронному вигляді в форматі  WORD (“DOC”) або EXCEL (“XLS”).

Зверніть увагу: учасник тендеру має обов’язково надати файл у форматах “imd” або “idc”.

Усі файли в електронному вигляді можуть бути надані на електронному носії (флешці) або завантажені у хмарне сховище (наприклад, google drive) із зазначенням посилання у складі тендерної документації.

4. Графік виконання робіт;

5. Лист-роз'яснення умов гарантійних термінів на виконання робіт;

Зазначений перелік документів має бути обов’язково завірений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.

Зверніть увагу:

Підрядник виконує роботи у відповідності з затвердженою проєктно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами та графіками виконання робіт.

Вартість робіт визначається на основі твердої договірної ціни.

Додаткові роботи, що виконані Підрядником і не були передбачені проєктно-кошторисною документацією, не оплачуються.

При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об’єкту застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3).

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Пропозиції оцінюватимуться тендерним комітетом на комплексній основі. Первинна оцінка виконується по загальній вартості пропозиції.

Враховуватимуться економічна доцільність пропозицій, у тому числі співвідношення ціна-якість, терміни виконання робіт, попередній досвід роботи у відповідній сфері, рекомендації в наступному співвідношенні:

- Загальна вартість пропозиції - 40%.

- Якість виконаних робіт та гарантійний термін на них - 20%,

- Кількість залучених робітників та наявність матеріально-технічної бази - 10%,

- Термін виконання - 20%,

- Рекомендації (досвід виконаних робіт за останні 5 років) - 10%.

Термін розгляду тендерних пропозицій становить 2 тижні, та може бути продовженим за потреби Замовника. Замовник зобов’язується інформувати учасників у випадку продовження терміну розгляду тендерних пропозицій.

Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від однієї пропозиції.

1.5. Інформування учасників

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами підсумкової оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення щодо визначення результатів проведеного тендеру.

Розділ 2: Інформація та обсяги робіт з виконання робіт з нового будівництва свердловини зі станцією підйому води  до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В в рамках проєкту "Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF)

1. Загальна інформація про об’єкт

Проектований комплекс споруд призначений для господарсько-питного водопостачання місцевих жителів с. Зарожне Чугуївського району Харківської області і містить у собі наступне:

-   буріння водозабірної свердловини глибиною 124 м;

- обладнання проектованої свердловини водопідйомним, гідромеханічним та електротехнічним устаткуванням;

- влаштування колодязя з оголовками над свердловиною для розміщення їх гідромеханічного устаткування;

- будівництво водопроводу від свердловини до існуючих водопідйомних башт довжиною 63 м;

- роботу свердловини в автоматичному режимі в залежності від рівнів води в існуючих водопідйомних башт;

- зовнішнє електропостачання проектованого об’єкту передбачити від існуючої шафи після лічильника електроенергії.

Геолого-технічний розріз і параметри проектованої свердловин прийняті згідно паспорту існуючої поблизу розташованої водозабірної свердловини. Відповідно до цих матеріалів глибина проектованої водозабірної свердловини буде складати 124 м, очікуваний дебіт зі свердловини - до 7,0 м3/годину при зниженні 10,0 м.

Зверніть увагу:

- Роботи мають здійснюватись відповідно до проєктної документації «Нове будівництво свердловини зі станцією підйому води до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В»; Проєктна документація додається у Додатку 1.3 до тендеру;

- Відомість обсягів робіт та підсумкова відомість ресурсів додаються у Додатку 1.2 до тендеру;

- Учасникам тендеру рекомендовано підготувати кошторисну документацію відповідно до кодових номерів робіт (шифр норми), зазначених у Відомості обсягів робіт (Додатку 1.2 до тендеру);

- За запитом замовника учасник тендеру має надати сертифікати відповідності на певні групи матеріалів.

2. Мета проєкту

Виконання робіт з буріння свердловини зі станцією підйому води до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В згідно проєктної документації «Нове будівництво свердловини зі станцією підйому води до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В».

3. Адреса виконання робіт

Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В

4. Термін виконання робіт

Виконання робіт повинно відбутися у термін до 90 календарних днів з моменту підписання договору.

5. Основні види робіт

Мають бути виконані наступні види робіт:

1. Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини:

- Роторне буріння свердловини;

- Кріплення свердловини;

- Установлення заглушки;

- Відкачування води насосом.

2. Встановлення гідромеханічного устаткування

- Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном та комплектуючих;

- Протравлення і промивання труб;

- Пусконалагоджувальні роботи.

3. Улаштування колодязя

- Земляні роботи;

- Улаштування залізобетонного колодязя.

4. Електротехнічні роботи

- Земляні роботи;

- Прокладання трубопроводів;

- Прокладання кабелю;

- Монтаж реле, щитка, пульта керування та іншого обладнання;

- Монтаж засобів автоматизації (автоматизація башт Рожновського);

- Улаштування заземлення.

5. Мережі водопостачання

- Земляні роботи;

- Прокладання поліетиленових трубопроводів;

- Установлення поліетиленових фасонних частин;

- Установлення кранів;

- Врізування в існуючі мережі.

6. Хімічний аналіз води (протокол вимірювань якості води).

7. Виготовлення паспорту свердловини.

6. Технічне завдання на виконання робіт з нового будівництва свердловини зі станцією підйому води  до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В

| Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 |  |  |
|  | на Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини глибиною 124 м |  |  |
| КБ4-10-1 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 1 /застосування долiт дiаметром до 400мм/ | 100м | 0,01 |
| 1903-7071 | Долото трилопатеве ЗЛ-393,7МС | шт | 0,00675 |
| КБ4-10-2 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування долiт дiаметром до 400мм/ | 100м | 0,36 |
| 1903-7071 | Долото трилопатеве ЗЛ-393,7МС | шт | 0,405 |
| КБ4-10-3 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування долiт дiаметром до 400мм/ | 100м | 0,15 |
| 1903-7071 | Долото трилопатеве ЗЛ-393,7МС | шт | 0,365625 |
| КБ4-10-4 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 4 /застосування долiт дiаметром до 400мм/ | 100м | 0,4 |
| 1903-7071 | Долото трилопатеве ЗЛ-393,7МС | шт | 1,656 |
| С119-12 | Глина бентонітова, марка ПБМГ | т | 28,152 |
| С142-10-2 | Вода | м3 | 92 |
| КБ4-46-5 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 201-301 мм/ | 10м | 9,2 |
| С113-190 | Труби сталеві різьбові для буріння свердловин, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м | 94,76 |
| КБ4-54-2 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 100 м /при зовнiшньому дiаметрi труб до 201-250 мм/ | 1 колона | 1 |
| С111-1348 | Портландцемент тампонажний бездобавковий | т | 0,72 |
| КБ4-10-2 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | 100м | 0,08 |
| С119-26 | Долота тришарошечні, тип Ш190,5С3-ГВ-0 | шт | 0,0232 |
| 1903-7055 | Долото трилопатеве ЗЛ-190,5МС | шт | 0,0368 |
| КБ4-10-1 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 1 /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | 100м | 0,18 |
| С119-26 | Долота тришарошечні, тип Ш190,5С3-ГВ-0 | шт | 0,0324 |
| 1903-7055 | Долото трилопатеве ЗЛ-190,5МС | шт | 0,0486 |
| КБ4-10-3 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 3 /застосування долiт дiаметром до 200мм/ | 100м | 0,06 |
| С119-26 | Долота тришарошечні, тип Ш190,5С3-ГВ-0 | шт | 0,0531 |
| 1903-7055 | Долото трилопатеве ЗЛ-190,5МС | шт | 0,0444 |
| С119-12 | Глина бентонітова, марка ПБМГ | т | 2,32 |
| С142-10-2 | Вода | м3 | 8 |
| КБ4-49-1 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим /труби дiаметром до 151-250 мм/ | 10м | 9,2 |
| КБ4-46-5 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/ | 10м | 3,2 |
| С113-172 | Труби сталеві різьбові для буріння свердловин, зовнішній діаметр 152 мм, товщина стінки 5 мм | м | 109,18 |
| 2201-3078 | Фільтр сітчастий ФС д=152мм (1шт=1м) | шт | 18 |
| С1534-371 | Заглушка для обсадної труби діаметр 152 мм | шт | 1 |
| С111-114-1 | Сальник з прядив'яного волокна | шт | 1 |
| КБ4-59-1 | Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний | 10м3 | 0,04 |
| КБ4-61-1 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м | 1 доба | 3 |
| КБ22-31-5 | Дезинфекція свердловини діаметром 150 мм | 1000м | 0,124 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 |  |  |
|  | на Гідромеханічне устаткування свердловини. Колодязь свердловини |  |  |
|  | Роздiл 1. Гідромеханічне устаткування |  |  |
| КМ7-247-4 | Монтаж насоса із заглибним електродвигуном | шт | 1 |
| 2301-2007-11 | Насос Pedrollo 4SR8/31 | шт | 1 |
| 1704-50251-6 | Пульт керування насосом Стандарт AKH-1- 7.5-SS 7,5 кВт (плавний пуск) | шт | 1 |
| 1704-50502-1 | Датчик сухого ходу ЕДУ-1 | шт | 1 |
| С1110-148 | Трос нерж. 8мм | 10м | 10 |
| С113-139 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм з різьбами | м | 2 |
| С113-1380-19 | Відвід сталевий 2" | шт | 1 |
| С113-1356 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм | м | 97 |
| С113-1357 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм | м | 3 |
| С113-1816 | Муфта п/е із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 1 |
| С113-1815 | Муфта п/е із зовнішньою різьбою діам. 50х2" мм | шт | 1 |
| С113-1815 | Муфта п/е із внутрішньою різьбою діам. 50х2" мм | шт | 1 |
| С113-130-12 | Патрубок ст. 57х3,5мм, L=0,3м з ЗР | шт | 1 |
| С113-130-12 | Патрубок ст. 57х3,5мм, L=0,1м з ЗР | шт | 1 |
| КМ12-698-1 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | 10 шт | 0,5 |
| С111-1897 | Штуцер д=15х1/2"мм ЗР | комплект | 2 |
| С111-1897 | Ніппель латунний д=2"мм ЗР | комплект | 3 |
| КМ12-811-1 | Вентилi, клапани латуннi та бронзовi муфтовi на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 10-50 мм | 10 шт | 0,2 |
| С1630-649-6 | Кран шаровий, діаметр 50мм (2") PN16 | шт | 2 |
| КМ12-811-1 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10- 50 мм | 10 шт | 0,1 |
| 2307-10021 | Кран пробноспускний цапковий латунний 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 | шт | 1 |
| КМ12-811-1 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10- 50 мм | 10 шт | 0,2 |
| С1630-546 | Клапани зворотнi муфтовi для води,дiаметр 50 мм (2") PN16 | шт | 2 |
| КБ18-21-4 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10 шт | 0,1 |
| С1630-106 | Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 1 |
| КБ16-26-1 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм на різьбі | 1 шт | 1 |
| С1630-1821 | Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті ВСКМ-40 | шт | 1 |
| КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| С1630-113 | Манометри загального призначення, ОБМ1- 100 | комплект | 1 |
| С1630-659 | Крани триходовi натяжнi муфтовi латуннi для рiдких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм/ 14M1 | шт | 1 |
| КМ12-810-1 | Вентилі латунні та бронзові, фланцеві на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм | 10 шт | 0,1 |
| С1630-649-6 | Засувка латунна різьбова, діаметр 50 мм (2") | шт | 1 |
| КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,005 |
| КБ13-26-12 К=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 | 100м2 | 0,005 |
| КМ12-753-3 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 57 мм | 100 м | 0,99 |
| КМ12-753-3 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 63 мм | 100 м | 0,03 |
| КБ22-34-2 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,1 |
| С113- 1293-11Д-О | Оголовок герметизований для свердловини з поліетилену діам. 150 мм (50мм) | шт | 1 |
| КБ9-62-4 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | 1т | 0,0036 |
| С113-139 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 0,65 |
| С111-1804 | Сталь листова | т | 0,0006 |
| КП9-1-7 | Водозабірна споруда підземних вод із заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 1000 м3/добу (пусконалагоджувальні роботи) | споруда | 0,3 |
|  | Роздiл 2. Колодязь свердловини |  |  |
| КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,008 |
| КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,01 |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,01 |
| КБ1-13-4 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1/ засипання пазух, обсипка | 1000м3 | 0,008 |
| КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,08 |
| КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,239 |
| К585521- Л001 варіант 2 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| К585521- Л011 варіант 2 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 2 |
| К585521- Л041 варіант 2 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 55 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| К585521- Л050 варіант 2 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 1 |
| С1415-8015-1 | Кільця опорні КЦО-1, V=0,02 м3 | шт | 1 |
| С111-850-1-10 | Люк полімерний тип "Л" з запірним пристроєм | шт | 1 |
| С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,01708 |
| КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,2206 |
| КБ16-13-2 | Влаштування вентиляційних стояків з ПВХ труб діаметром 100 мм | 100м | 0,06 |
| С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110мм | м | 6 |
| С113-1466-1 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2 |
| С113-1478 | Грибок ПВХ діам. 110 мм | шт | 2 |
| КБ46-30-3 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних конструкцiях) | 100шт | 0,02 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 |  |  |
|  | на Електротехнічні рішення |  |  |
| КБ1-162-2 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стiнками без крiплень / | 100м3 | 0,22 |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,22 |
| КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,61 |
| КМ8-142-2 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | 100 м | 0,41 |
| С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 7,3 |
| КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 0,61 |
| С111-870- 2-В | Стрічка сигнальна СЛ-150 Увага кабель! | км | 0,061 |
| КБ34-103-1 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | 1 км | 0,12 |
| С113-2327-2 | Труба гофрована двостінна для захисту пiдземних кабельних мереж "ДКС"дiам. 50 мм, арт.121950 | м | 120 |
| КМ8-409-1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,06 |
| С113-2126-1 | Гофрована труба з ПВХ 16 мм, "ДСК" арт. 91916 | м | 6,18 |
| КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,47 |
| 15096-19011-7 | Кабель перерiзом 4х4мм2 ВБбШвнг | 1000м | 0,04794 |
| 15096-11111-7 | Кабель перерiзом 4.4мм2 Н07RN-F XTREM | 1000м | 0,10404 |
| 15096-11111-4 | Кабель перерiзом 4.1,5мм2 Н07RN-F XTREM | 1000м | 0,10404 |
| КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,73 |
| 15096-13212 | Кабель перерізом 4.1,5мм2 КВББШВнг | 1000м | 0,07446 |
| КМ8-412-1 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 0,06 |
| КМ8-412-9 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,06 |
| 15095-1034 | Провід напругою до 380в перерізом 1,0мм2 ПВ3 | 1000м | 0,01236 |
| КМ8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,1 |
| 15093-35283-3 | Кабель перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнг | 1000м | 0,00204 |
| 15093-38013-22 | Кабель ВВГнг напругою до 1000 В перерізом 4х4,0 мм2 | 1000 м | 0,00204 |
| 15093-38013-14 | Кабель ВВГнг напругою до 1000 В перерізом 5х4 мм2 | 1000 м | 0,00204 |
| 15096-11211 | Кабель перерізом 4.1,5мм2 КВВГнг | 1000м | 0,00408 |
| КМ8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 1517-1089-5 | Щит пластиковий на 6 автоматів ЕСН 6G ІР65 | шт | 1 |
| 1517-1089-5 | Корпус металевий ЩМП-1-0 74 У2 | шт | 1 |
| КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |
| 1504-1626-9-В | Вимикач автоматичний S203-С32, 32А | шт | 1 |
| КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |
| 1504-1626-9-В | Вимикач автоматичний S203-С25, 25А | шт | 1 |
| 1504-1626-9-В | Вимикач автоматичний S203-С20, 20А | шт | 1 |
| 1504-1626-9-В | Вимикач автоматичний S203-C10, 10А | шт | 1 |
| 1504-1626-9-В | Вимикач автоматичний S201-С6, 6А | шт | 2 |
| ТР3-6-10-2 | Монтаж муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж епоксидних з'єднувальних муфт з паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією жил для кабелів напругою до 10 кВ. З'єднання жил за допомогою паяння. Переріз жил до 35 мм2 | муфта | 2 |
| 2405-1519-9 | Сполучна заливна муфта для багатожильного кабелю 3M SCOTCHCAST 91-NBA1 | шт | 2 |
| КМ10-309-4 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | шт | 3 |
| 2405-11044-1 | Коробка клемна У614А, к-ть зажимів 10 | шт | 3 |
| КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |
| 1704-20020-1 | Манометр показуючий ДМ 2010сг | шт | 2 |
| С1630-659 | Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | 2 |
| КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 |
| 290220-2193 | Пристрій захисний абонентський АЗУ-МТНР | шт | 2 |
| КМ11-233-4 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням | 100кінц. | 0,14 |
| 1504-12272 | Реле проміжне електромагнітне ПЕ 3744 | шт | 2 |
| 3605-20381-1 | Діод Д226Б | 10 шт | 0,6 |
| 3605-20381-1 | Резистор ПЕВР-100 | 10 шт | 0,1 |
| КМ12-698-1 | Монтаж відбірного пристрою | 10 шт | 0,2 |
| 241829-9194-2 | Відбірний пристрій ТК4-3429-73 | шт | 2 |
| КМ8-88-3 | Конструкції металеві для кріплення манометра | т | 0,002368 |
| С113-339 | Труби сталевi, зовнiшнiй дiаметр 14 мм, товщина стiнки 2,0 мм | м | 4 |
| КБ1-162-2 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стiнками без крiплень / | 100м3 | 0,046 |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,046 |
| КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 |
| КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,22 |
| КБ33-119-1 | Замірювання електричного опору контуру заземлення | 1 опора | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 |  |  |
|  | на Зовнішні мережі водопостачання |  |  |
|  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |
| КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | 1000м3 | 0,086 |
| КБ1-162-2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом /з вертикальними стiнками без крiплень / | 100м3 | 0,025 |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,305 |
| КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,05 |
| КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,51 |
|  | Роздiл 2. Сантехнiчнi роботи |  |  |
| КБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,063 |
| С113-1357 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм | м | 63,63 |
| КБ22-31-1 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | 1000м | 0,063 |
| КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів | 100 шт | 0,01 |
| С127-806-11 | Кран кульовий муфтовий Ду 50 (2") ВРхЗР | шт | 1 |
| КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,2 |
| С113-1816 | Муфта п/е із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм | шт | 2 |
|  | Роздiл 3. Інші роботи |  |  |
| КБ22-38-1 | Врізування в існуючі мережі діаметром 63 мм | 1 вріз | 1 |

7. Гарантійні зобов’язання

Гарантійний термін експлуатації свердловини має складати не менше 36 місяців. Гарантійний термін на обладнання має складати не менше 12 місяців. Гарантія має включати відповідальність за приховані дефекти, що виникли з вини виконавця або недоліків використаних матеріалів та встановленого обладнання. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання акту про приймання-передачі об’єкта. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини підрядника.

«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальне замовлення в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру.

Додаток 1.1

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування Учасника

__________________________________________________________________________, що надає свою пропозицію щодо участі у тендері на виконання робіт з нового будівництва свердловини зі станцією підйому води  до башти Рожновського за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Зарожне, вул. Молодіжна, 3В в рамках проєкту “Комплексна допомога вразливим групам населення в найбільш постраждалих районах Харківської області” за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF) для Благодійної організації «Благодійний Фонд «Схід-СОС»

| Відомості про підприємство | Повне найменування юридичної особи/фізичної особи підприємця: |
| --- | --- |
|  | Дата реєстрації: |
|  | Юридична адреса: |
|  | Фактична адреса / Місце провадження господарської діяльності: |
|  | Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: |
|  | Керівник підприємства (ПІБ, контактний телефон, власник, призначений наказом): |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника (контактна особа) | Телефон, електронна пошта: Адреса веб-сайту (за наявності): (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта, тощо): |
| Статус платника податків |  |
| Загальна вартість пропозиції у грн. включно всі податки та збори |  |
| Запропонований термін виконання робіт | З « ____ » ______________ по «____» ______________ |

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата:

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]

| Так | Ні |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність; нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством). |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. |

[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.

Ознайомившись з документацією, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості та у строки вказані у цій пропозиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані нами пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис      ___________________ (                     )

Дата: