Додаток 1.2

Опис переліку робіт

| В окремих приміщеннях | Демонтаж та влаштування нових вікон, відливів, підвіконь, укосів. |
| --- | --- |
| В усіх кімнатах які ремонтуються | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби, плиток; - Очищення стель від фарби; - Розбирання перегородок санвузлів; - Демонтаж з підлог плитки, лінолеуму, плінтусу; - Демонтаж дверей; - Демонтаж сантехнічних приладів (сифони, змішувачі, мийки, унітази); - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Влаштування дверей; Влаштування проводки, розеток, світильників, автоматів; Влаштування натяжних стель з багетами; Зачистка та фарбування труб опалення. |
| Санвузли | Влаштування перегородок ГКЛ; В душових гідроізоляція стін та підлог; Оздоблення стін плиткою (в душових на всю висоту, в туалеті на висоту 1,6 м); Влаштування підлог з плитки; Прокладання ПВХ труб, встановлення кранів; Влаштування обладнання туалетів під маломобільних осіб (полички, вішалки, поручні, сушарки); Встановлення осьових вентиляторів та решіток на вентканали. |
| Кухні | Ремонт штукатурки стін (не вирівнювати під маяки, лише відновлення пошкоджених ділянок) Оздоблення плитками (зона приладів на висоту 0,6 м)/фарбування стін; Вирівнювання підлог OSB плитами, влаштування підлог з лінолеуму, плінтусів; Прокладання ПВХ труб, встановлення кранів; Встановлення радіаторів, кранів; Встановлення електричних плит; Встановлення витяжок, решіток на вентканали |
| Житлові кімнати, коридори | Вирівнювання підлог OSB плитами, влаштування підлог з лінолеуму, плінтусів; Ремонт штукатурки стін (не вирівнювати під маяки, лише відновлення пошкоджених ділянок) з подальшим фарбуванням; Встановлення радіаторів, кранів; Прокладання електропроводки, встановлення світильників, вимикачів, розеток, автоматів; |
| 1 поверх | Перенесення дверей по висоті (зашити отвір над ними) Ремонт санвузлів |