17.03.2026                                                                                                                         м. Київ

Запрошення до участі в тендері із закупівлі будівельних матеріалів для поточного ремонту місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в рамках проєкту "Адаптоване житло та персоналізована підтримка для вразливих категорій переміщених осіб у Харківській області", фінансується  Гуманітарним фондом для України (ГФУ/UHF)/Accessible Accommodation and Tailored Support Services for Vulnerable Displaced Persons in Kharkiv Oblast

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру

1.1. Вступ

Благодійна організація «Благодійний Фонд «СХІД-СОС» оголошує тендер із  закупівлі будівельних матеріалів для поточного ремонту місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в рамках проєкту "Адаптоване житло та персоналізована підтримка для вразливих категорій переміщених осіб у Харківській області", фінансується  Гуманітарним фондом для України (ГФУ/UHF)/Accessible Accommodation and Tailored Support Services for Vulnerable Displaced Persons in Kharkiv Oblast.

Товари потрібно доставити декількома партіями безпосередньо до місця призначення у м.Берестин Харківської області. Вартість доставки товару повинна бути врахована у вартості товару.

Закупівля товару здійснюватиметься в рамках проєкту "Адаптоване житло та персоналізована підтримка для вразливих категорій переміщених осіб у Харківській області", фінансується  Гуманітарним фондом для України (ГФУ/UHF)/Accessible Accommodation and Tailored Support Services for Vulnerable Displaced Persons in Kharkiv Oblast

Термін виконання договору: квітень - червень 2026 року.

Оплата послуг: безготівкова оплата.

Перелік продукції із закупівлі зазначений у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (актуальні на дату подання пропозиції);

- копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку) або витяг з реєстру платників податку на додану вартість;

- учасникам рекомендується надавати рекомендаційні листи щодо попередньої співпраці по цих видах діяльності з вказанням чинних контактних даних організацій, з якими проводилась співпраця (за наявності).

1.3. Подача тендерних пропозицій

Пропозиції слід надати в одному екземплярі до 18:00 30 березня 2026 року Новою поштою в запечатаному конверті з обов'язковим маркуванням «Тендер  із закупівлі будівельних матеріалів для поточного ремонту місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти.

У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони. У графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Київ, Нова Пошта №57, тел. +380507858196.

Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380507858196.

Для участі у тендері необхідно надати:

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог

2. Додаток № 1.1: Комерційна пропозиція;

3. Додаток № 1.2. КОШТОРИС на закупівлю супутніх матеріали для монтажу вікон;

4. Додаток № 1.3. КОШТОРИС  на закупівлю кріплення;

5. Додаток № 1.4. КОШТОРИС  на закупівлю листових матеріалів;

6. Додаток № 1.5. КОШТОРИС  на закупівлю сухих будівельних сумішей;

7. Додаток № 1.6. КОШТОРИС  на закупівлю лакофарбових матеріалів та герметиків;

8. Додаток № 1.7. КОШТОРИС  на закупівлю допоміжних матеріалів для оздоблювальних робіт;

9. Додаток № 1.8. КОШТОРИС на закупівлю міжкімнатних дверей;

10. Додаток № 1.9. КОШТОРИС на закупівлю плитки керамогранітної;

11. Додаток № 1.10 КОШТОРИС на закупівлю матеріалів для влаштування підлог;

12. Додаток № 1.11 КОШТОРИС на закупівлю матеріалів для електромонтажних робіт та обладнання;

13. Додаток № 1.12 КОШТОРИС на закупівлю сантехнічних матеріалів та обладнання;

14. Додаток № 1.13 КОШТОРИС на закупівлю матеріалів для внутрішньої каналізації;

15. Додаток № 1.14 КОШТОРИС на закупівлю матеріалів та обладнання для системи опалення;

16. Додаток № 1.15 КОШТОРИС на закупівлю обладнання для маломобільних груп населення (МГН).

Кошториси мають бути обов’язково завірені підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.

Замовник має право обрати переможця закупівлі по кожному КОШТОРИСУ окремо.

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник. Учасникам рекомендується надавати рекомендаційні листи щодо попередньої співпраці по цих видах діяльності з вказанням чинних контактних даних організацій, з якими проводилась співпраця (за наявності).

У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників

Отримані пропозиції будуть розглянуті та проаналізовані на основі наступних критеріїв оцінки, а саме:

1. Відповідність технічним характеристикам, зазначеним в специфікаціях.

2. Вартість пропозиції.

3. Відповідність вимогам тендеру.

4. Досвід роботи у сфері постачання зазначених матеріалів та інструментів.

Пропозиції оцінюватимуться на комплексній основі (враховуватимуться вартість послуги, якість товару,  попередній досвід роботи, гарні рекомендації).

Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від однієї пропозицій.

1.5. Інформування учасників

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного тендеру.

Розділ 2: Перелік продукції*

Замовник приймає пропозиції на товари, які мають подібні характеристики і забезпечують результати, які є аналогічними (еквівалентними) або кращими за ті, які необхідні, відповідно до характеристики товарів, за якими приведено фірмове найменування (або назву моделі, або номер товару за каталогом конкретного виробника)

- Предмет закупівлі: супутні матеріали для монтажу вікон

- Аерозольний клей-грунтовка для підготовки віконного отвору до монтажу віконних стрічок, 500 мл – 10 шт

- Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна, 75 мм х 25 м (універсальна А2) – 10 шт

- ПСУС 600 монтажна стрічка чорна 12/2-6мм, рулон 12 м – 20 шт

- Предмет закупівлі: кріплення

- Саморіз по дереву для гіпсокартону 4,2x90 мм  – 250 шт

- Саморіз по дереву для гіпсокартону 4,2x76 мм – 250 шт

- Дюбель швидкого монтажу 6x80 мм - 600 шт

- Дюбель швидкого монтажу 6х60 мм - 600 шт

- Дюбель швидкого монтажу 6х40 мм - 8500 шт

- Дюбель швидкого монтажу 8х60 мм - 500 шт

- Шуруп чорний по дереву 3,5 x 45 мм - 18000 шт

- Шуруп конструкційний 5x100 мм - 300 шт

- Шуруп конструкційний 6x120 мм - 300 шт

- Цвяхи планкові 16×1.25×1мм для пневмостеплера - 5000 шт

- Предмет закупівлі: листові матеріали

- Гіпсокартон вологостійкий стіновий 2500x1200х12,5 мм - 150 шт

- Гіпсокартон звичайний стіновий 2500x1200х12,5 мм - 24 шт

- Плита OSB-3, розміром 18х1250х2500 мм - 295 шт

- Екструдований пінополістирол (35 кг/куб.м) розміром 1180х580х30 мм, 13 листів (8,9 м. кв.) 1 упаковка

- Предмет закупівлі: сухі будівельні суміші

- Клей для гіпсокартону гіпсовий монтажний, 25 кг - 70 шт

- Штукатурка стартова гіпсова для ручного нанесення для стін, 30 кг - 15 шт

- Шпаклівка фінішна гіпсова для стін і стель для ручного нанесення, 25 кг - 15 шт

- Клей для керамічної та керамогранітної плитки для внутрішніх робіт, поверхня приклеювання гіпсокартон, бетон, цегла, 25 кг - 55 шт

- Фуга для швів  на цементній основі, сірий 2 кг - 150 шт

- Шпаклівка гіпсова еластична для швів гіпсокартону, 25 кг - 2 шт

- Предмет закупівлі: лакофарбові матеріали та герметики

- Грунтовка глибокопроникна для внутрішніх робіт 10 л - 70 шт

- Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт, 7 кг - 8 шт

- Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт, біла, 14 кг - 100 шт

- Фактурна фарба 16 кг для стін та стель високоміцна стійка до миття - 100шт

- Барвник для фарби кремовий, світло-сірий або бежевий 100 мл - 250 шт

- Піна монтажна професійна всесезонна 860 мл - 140 шт

- Герметик силіконовий прозорий, санітарний, термостійкий 280 мл - 4 шт

- Герметик акриловий професійний білий для внутрішніх та зовнішніх робіт, герметизація швів відкосів, 280 мл - 10 шт

- Предмет закупівлі: допоміжні матеріали для оздоблювальних робіт

- Штукатурний перфорований куточок алюмінієвий 24x24 3 м - 80 шт

- Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону гладкий 12,5 мм 3 м - 80 шт

- Стрічка малярна  48 мм x 40 м - 12 шт

- Стрічка серпянка 100 мм 45 м - 8 шт

- Предмет закупівлі: міжкімнатні двері

- Двері ліві (міжкімнатні і входи в блок) 800х2000 (полотно) в комплекті з трьома петлями (дві біля верхньої частини, одна біля нижньої частини). Матеріал дверей – МДФ, без декорування глухі. Двері мають бути в комплекті з лиштвою, обладнані ручкою та замком. Кольори близькі до дуб каньйон, дуб білений, вільха або горіх - 36 шт

- Предмет закупівлі: плитка керамогранітна

- Плитка керамогранітна для стін для кухонь світло-сірого або білого відтінку, поверхня сатинова, малюнок під мармур 59,8x59,8 см, товщина не більше 9 мм. - 24 м2

- Плитка для стін для санвузлів світло-сірого кольору, поверхня сатинова, фактура камінь 30x60 см, товщина не більше 9 мм - 600 м2

- Плитка керамогранітна для підлог ванних кімнат, не слизька матова, світло-сірого кольору 60х60см клас зносостійкості 4, товщина 8-10 мм - 130  м2

- Плитка керамогранітна для підлог коридорів та кухонь, не слизька матова структурна, сірого або світло коричневого кольору 60х60см клас зносостійкості 4, товщина 10 мм  - 152 м2

- Предмет закупівлі: матеріали для влаштування підлог

- Стяжка для підлоги  цементна для внутрішніх робіт, 25 кг - 1200 шт

- Мастика гідроізоляційна високоеластична для підлог ванної кімнати, 7 кг - 20 шт

- Стрічка гідроізоляційна для підлог у місцях кутів, країв, конструкційних і деформаційних швів, проходження інженерних комунікацій тощо, довжина 50 м - 2 шт

- Предмет закупівлі: матеріали для електромонтажних робіт та обладнання

- Провід ШВВП 2х1,5  - 2555 м

- Провід ШВВП 2х2,5 - 2560 м

- Кабель ВВГнг 2х4 - 250 м

- Автоматичний вимикач С16А, струм короткого замикання: 6кА, номінальна робоча напруга: 230/400 V AC - 20 шт

- Автоматичний вимикач С25А, струм короткого замикання: 6кА, номінальна робоча напруга: 230/400 V AC - 30 шт

- Автоматичний вимикач С32А, струм короткого замикання: 6кА, номінальна робоча напруга: 230/400 V AC - 8 шт

- Диференційний автоматичний вимикач 4.5kA 0.03A C32A - 24 шт

- Щиток розподільчий навісний металевий. З замком. Трирядний, на 36 модулів. Орієнтовний розмір 450x275x105 мм - 4 шт

- Шина з'єднувальна для автоматів типу FORK (вилка) 1м 1Р 40А - 5 шт

- Підрозетник 68х45мм для бетона або цегли - 770 шт

- Коробка розподільча внутрішня 90х90мм - 70 шт

- Світильник  круглий накладний для холів діаметром близьким до 430 мм, товщиною 40...70 мм. LED 60W, 4000…6400К, мінімум 6500 lm, білий - 16 шт

- Світильник круглий накладний для спальних кімнат, діаметром 150...200 мм, товщиною 40...70 мм. LED 20W, 4000…5000К, мінімум 1800 lm, білий - 36 шт

- Світильник  круглий накладний для ванних кімнат діаметром 150...200 мм, товщиною 40...70 мм. LED 20W, 4000…5000К, мінімум 1800 lm, клас захисту IP 40, білий - 58 шт

- Світильник під лампу настінний точковий накладний, з підсвіткою та кнопкою ввімкнення, чорний або білий. 2000…2700К, 250...350 lm, до 30W - 72 шт

- Світильник  круглий накладний для ванних кімнат, діаметром 200...260 мм, товщиною 40...70 мм., LED 12W, 3000…3500К, мінімум 1800 lm, клас захисту IP 40, білий - 20 шт

- Розетки подвійні білі, ступінь захисту IP20 - 370 шт

- Розетки одинарна біла, ступінь захисту IP44 з кришкою - 20 шт

- Вимикачі одноклавішні, білі з індикатором підсвічування, ступінь захисту IP20 - 360 шт

- Труба гофрована Ø16мм негорюча, УФ-стійка чорна -2800 м

- Кліпси для гофри Ø16мм - 5600 шт

- З'єднувальні клемні - Клемна колодка 10 мм² / 10 А тип W (U), кількість входів 12 шт - 30 шт

- З'єднувальні клемні - Клемна колодка 2,5 мм 2 / 32 А тип W (U),  кількість входів 12  - 30 шт

- Клема для швидкого монтажу 32 А тип з двох на шість жил - 20 шт

- Клема для швидкого монтажу 32 А тип з двох на чотири жили - 20 шт

- Електросушарка для рук автоматична настінна, 1400…1800 Вт - 19 шт

- Плита електрична на 4 конфорки з кришкою, з вбудованою духовкою об'ємом 55-70 л. 220 В, класичного оформлення. Габарити: 50х85х59,4 см, біла - 16 шт

- Паста для захисту алюмінієвих проводів від окислів, 30г - 2 шт

- Предмет закупівлі: сантехнічні матеріали та обладнання

- Труба поліпропіленова для пайки 25мм - 76 м

- Труба поліпропіленова для пайки 20мм - 147 м

- Трійник поліпропіленовий для пайки 25мм*20мм - 20 шт

- Трійник поліпропіленовий для пайки 20мм - 60 шт

- Муфта поліпропіленова для пайки 25мм - 130 шт

- Муфта поліпропіленова для пайки 20мм - 50 шт

- Кут поліпропіленовий для пайки 20мм/90° - 90 шт

- Кут поліпропіленовий для пайки 20мм/45° - 60 шт

- Планка монтажна поліпропіленова для пайки внутришня для змішувача в душ PP-R 20×1/2 - 16 шт

- Муфта Ø 20x1/2 з зовнішньою різьбою поліпропіленова  для пайки - 126 шт

- Кран поліпропіленовий для пайки 20мм - 126 шт

- Кут з внутрішньою різьбою для пайки 25х1/2 PP-R - 25 шт

- Фум стрічка тефлонова ущільнювальна 15 м x 19 мм x 0,1 мм - 20 шт

- Кран поліпропіленовий для пайки 25мм - 20 шт

- Американка поліпропіленова під пайку PPR із внутрішньою різьбою 1/2 х20 - 60 шт

- Спеціалізований кран кутовий кульовий для пральної машини 1/2"х3/4" - 20 шт

- Гнучкий шланг для води в обплетенні з нерж.сталі ГГ 1/2" L 50 см - 36 шт

- Гофра для підключення унітазу армована - 36 шт

- Ванна мийна зварна з полицею 2-секційна  зі шліфованої нержавіючої сталі AISI 201. Довжина 1200 мм, ширина 600 мм, глибина мийки 350 мм - 8 шт

- Умивальник звичайний настінний керамічний, прямокутної форми (або наближеної до прямокутної) зі змішувачем по центру 600*415 мм - 10 шт

- Сифон для раковини (вихід 50 мм) - 18 шт

- Сифон для кухонних мийних ван, діаметр отвору під злив 50 мм - 16 шт

- Змішувачі для умивальника звичайні, хром, одноважільні, довжина виливу 170 мм або близька до даного розміру (під розмір умивальника  600*415 мм) - 10 шт

- Змішувач одноважільний для кухні нержавіюча сталь (на пружині). Тип врізний. З витяжною лійкою. Вилив висувний. (Габарити Ширина: 5,4 см Глибина: 20 см Висота: 51 см) - 16 шт

- Змішувачі для душу, хром, одноважільний з кронштейном для душу та кріпленням, поверхня глянцева - 13 шт

- Унітаз-компакт підлоговий з бачком та кришкою із поліпропілену - 18 шт

- Душовий трап лінійний 700 мм, з нержавіючої сталі. В комплектації: трап, лоток сухого затвора, решітка, ніжки, перехідник в каналізацію 40/50 мм, гідроизоляція, крючок для решітки - 8 шт

- Кріплення 20 мм для поліпропіленових труб - 300 шт

- Предмет закупівлі: матеріали для внутрішньої каналізації

- Труба каналізаційна сіра 110мм - 30 м

- Труба каналізаційна сіра 50мм - 35 м

- Трійник для каналізації сірий 110мм*110*110 - 14 шт

- Трійник для каналізації сірий  110мм*110мм*50мм - 9 шт

- Трійник для каналізації сірий 50мм*50мм*50мм - 10 шт

- Кут сірий для каналізації 110мм/90° - 13 шт

- Кут сірий для каналізації 50мм/90° - 17 шт

- Кут сірий для каналізації 50мм/45° - 10 шт

- Предмет закупівлі: матеріали та обладнання для системи опалення

- Радіатор  22 Тип 500Х1000 глибина 110 мм . (1900 Вт) сталевий панельний, товщина листа панелі радіатор 1,2 мм, білий. З кронштейнами, краном маєвського, заглушками - 70 шт

- Радіатор  22 Тип 500Х700 глибина 110 мм . (1330 Вт) сталевий панельний, товщина листа панелі радіатор 1,2 мм, білий. З кронштейнами, краном  маєвського, заглушками - 40 шт

- Труба поліпропіленова для пайки 25мм - 1130 м

- Кран поліпропіленовий для пайки 25мм - 396 шт

- Кріплення труби поліпропіленової 25мм - 1650 шт

- Муфта д. 25×3/4 з внутрішньою різьбою PP-R - 20 шт

- Трійник поліпропіленовий для пайки 25мм*25мм*25мм - 300 шт

- Кут поліпропіленовий для пайки 25мм*90° - 1500 шт

- Кут поліпропіленовий для пайки 25мм*45° - 1000 шт

- Американка поліпропіленова під пайку PPR із зовнішньою різьбою 1/2 х20 - 220 шт

- Предмет закупівлі: обладнання для маломобільних груп населення (МГН)

- Карниз для душової штори кутовий 90cм нержавіюча сталь для інклюзивних просторів, підвісний - 8 шт

- Сидіння для душу відкидне, настінного кріплення, матове сидіння, корпус нержавіюча сталь, колір хром. Розмір сидіння 450 x 401 x 190 - 8 шт

- Дзеркало настінне відкидне  60х60 см для людей з обмеженими фізичними можливостями, сріблястого кольору. Розмір 600 x 100 x 600 - 8 шт

- Дзеркало настінне 60 х 40 х 0.4 см, прямокутне - 8 шт

- Поручень для осіб з інвалідністю відкидний, сатиновий. Кріплення настінне. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. Довжина 738 мм, ширина 100 мм, висота 300 мм - 8 шт

- Поручень лівий кутовий Кріплення настінне. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. Розмір 30х60см 90° - 4 шт

- Поручень правий кутовий Кріплення настінне. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. Розмір 30х60см 90° - 4 шт

- Поручень для ванної Г-подібний з поворотною ногою, 75х75x30 см.  Кріплення настінне та дві ніжки підлогове. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. - 8 шт

- Поручень під раковину з двома опорами 750х730х550 мм, Кріплення настінне та на дві ніжки підлогове. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. - 8 шт

- Поручень довжиною 500мм, прямий, гладкий. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог) - 8 шт

- Раковина для МГН керамічна або сантехнічний фаянс, підвісна прямокутна. Глибина 550 мм, ширина 660 мм - 8 шт

- Змішувач для МГН ліктьовий зі спеціальним важелем, одноважільний, врізний, вилив короткий, колір хром - 8 шт

- Гачки для одягу L-подібні квадратні нержавіюча сталь 5х5х4,5 см чорні (в наборі 4 шт) - 16 шт

- Унітаз для МГН (глибина 700 мм, висота 355 мм, ширина 355 мм) підвісний з кришкою, безободковий, форма чаші овальна. Матеріал унітазу санфаянс, колір білий. В комплекті з інсталяцією під нього та кришка для змиву - 8 шт

Зверніть увагу:

- Учасник повинен надати гарантію на продукцію, що постачається, строком не менше ніж передбачено виробником, гарантійні зобов’язання мають підтверджуватися відповідними документами виробника або постачальника (гарантійний талон, лист-гарантія, тощо). У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, що виникли з вини виробника/постачальника. Учасник зобов’язаний здійснити безоплатний ремонт, заміну товару або повернення коштів.

- Учасник повинен гарантувати наявність діючої сервісної служби або авторизованого сервісного центру на території України.

*«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальну кількість одиниць замовленого товару в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру.

Додаток № 1.1.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування Учасника

__________________________________________________________________________, надає свою пропозицію щодо участі у тендері  із закупівлі будівельних матеріалів для поточного ремонту місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в рамках проєкту "Адаптоване житло та персоналізована підтримка для вразливих категорій переміщених осіб у Харківській області", фінансується  Гуманітарним фондом для України (ГФУ/UHF)/Accessible Accommodation and Tailored Support Services for Vulnerable Displaced Persons in Kharkiv Oblast.

| Відомості про підприємство | Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця |
| --- | --- |
|  | Юридична адреса |
|  | Фактична адреса/Місце провадження господарської діяльності |
|  | Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер |
|  | Телефон, електронна пошта Адреса веб-сайту (за наявності) |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон) |
| Термін поставки товару | Учасник вказує термін поставки товару |
| Доставка товару у м. Берестин Харківської області | Вартість доставки товару повинна бути врахована у вартості товару. |

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]

| Так | Ні |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність; нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством). |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. |

[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.

Додаток № 1.2.

КОШТОРИС

на закупівлю супутніх матеріали для монтажу вікон

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартістьтовару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аерозольний клей-грунтовка для підготовки віконного отвору до монтажу віконних стрічок, 500 мл | шт | 10 |  |  |
| 2 | Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна, 75 мм х 25 м (універсальна А2) | шт | 10 |  |  |
| 3 | ПСУС 600 монтажна стрічка чорна 12/2-6мм, рулон 12 м | шт | 20 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.3.

КОШТОРИС

на закупівлю кріплення

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саморіз по дереву для гіпсокартону 4,2x90 мм | шт | 250 |  |  |
| 2 | Саморіз по дереву для гіпсокартону 4,2x76 мм | шт | 250 |  |  |
| 3 | Дюбель швидкого монтажу 6x80 мм | шт | 600 |  |  |
| 4 | Дюбель швидкого монтажу 6х60 мм | шт | 600 |  |  |
| 5 | Дюбель швидкого монтажу 6х40 мм | шт | 8500 |  |  |
| 6 | Дюбель швидкого монтажу 8х60 мм | шт | 500 |  |  |
| 7 | Шуруп чорний по дереву 3,5 x 45 мм | шт | 18000 |  |  |
| 8 | Шуруп конструкційний 5x100 мм | шт | 300 |  |  |
| 9 | Шуруп конструкційний 6x120 мм | шт | 300 |  |  |
| 10 | Цвяхи планкові 16×1.25×1мм для пневмостеплера | шт | 5000 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.4.

КОШТОРИС

на закупівлю листових матеріалів

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гіпсокартон вологостійкий стіновий 2500x1200х12,5 мм | шт | 150 |  |  |
| 2 | Гіпсокартон звичайний стіновий 2500x1200х12,5 мм | шт | 24 |  |  |
| 3 | Плита OSB-3, розміром 18х1250х2500 мм | шт | 295 |  |  |
| 4 | Екструдований пінополістирол (35 кг/куб.м) розміром 1180х580х30 мм, 13 листів (8,9 м. кв.) | упаковка | 1 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.5.

КОШТОРИС

на закупівлю сухих будівельних сумішей

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клей для гіпсокартону гіпсовий монтажний, 25 кг | шт | 70 |  |  |
| 2 | Штукатурка стартова гіпсова для ручного нанесення для стін, 30 кг | шт | 15 |  |  |
| 3 | Шпаклівка фінішна гіпсова для стін і стель для ручного нанесення, 25 кг | шт | 15 |  |  |
| 4 | Клей для керамічної та керамогранітної плитки для внутрішніх робіт, поверхня приклеювання гіпсокартон, бетон, цегла, 25 кг | шт | 55 |  |  |
| 5 | Фуга для швів на цементній основі, сірий 2 кг | шт | 150 |  |  |
| 6 | Шпаклівка гіпсова еластична для швів гіпсокартону, 25 кг | шт | 2 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.6.

КОШТОРИС

на закупівлю лакофарбових матеріалів та герметиків

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка глибокопроникна для внутрішніх робіт 10 л | шт | 70 |  |  |
| 2 | Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт, 7 кг | шт | 8 |  |  |
| 3 | Фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт, біла, 14 кг | шт | 100 |  |  |
| 4 | Фактурна фарба 16 кг для стін та стель високоміцна стійка до миття | шт | 100 |  |  |
| 5 | Барвник для фарби кремовий, світло-сірий або бежевий 100 мл | шт | 250 |  |  |
| 6 | Піна монтажна професійна всесезонна 860 мл | шт | 140 |  |  |
| 7 | Герметик силіконовий прозорий, санітарний, термостійкий 280 мл | шт | 4 |  |  |
| 8 | Герметик акриловий професійний білий для внутрішніх та зовнішніх робіт, герметизація швів відкосів, 280 мл | шт | 10 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.7.

КОШТОРИС

на закупівлю допоміжних матеріалів для оздоблювальних робіт

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурний перфорований куточок алюмінієвий 24x24 3 м | шт | 80 |  |  |
| 2 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону гладкий 12,5 мм 3 м | шт | 80 |  |  |
| 3 | Стрічка малярна 48 мм x 40 м | шт | 12 |  |  |
| 4 | Стрічка серпянка 100 мм 45 м | шт | 8 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.8.

КОШТОРИС

на закупівлю міжкімнатних дверей

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двері ліві (міжкімнатні і входи в блок) 800х2000 (полотно) в комплекті з трьома петлями (дві біля верхньої частини, одна біля нижньої частини). Матеріал дверей – МДФ, без декорування глухі. Двері мають бути в комплекті з лиштвою, обладнані ручкою та замком. Кольори близькі до дуб каньйон, дуб білений, вільха або горіх | шт | 36 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.9.

КОШТОРИС

на закупівлю плитки керамогранітної

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Технічні характеристики | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитка керамогранітна для стін для кухонь світло-сірого або білого відтінку, поверхня сатинова, малюнок під мармур 59,8x59,8 см, товщина не більше 9 мм |  | м2 | 24 |  |  |
| 2 | Плитка для стін для санвузлів світло-сірого кольору, поверхня сатинова, фактура камінь 30x60 см, товщина не більше 9 мм |  | м2 | 600 |  |  |
| 3 | Плитка керамогранітна для підлог ванних кімнат, не слизька матова, світло-сірого кольору 60х60см клас зносостійкості 4, товщина 8-10 мм |  | м2 | 130 |  |  |
| 4 | Плитка керамогранітна для підлог коридорів та кухонь, не слизька матова структурна, сірого або світло коричневого кольору 60х60см клас зносостійкості 4, товщина 10 мм |  | м2 | 152 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	) Дата:

Додаток № 1.10.

КОШТОРИС

на закупівлю матеріалів для влаштування підлог

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка для підлоги цементна для внутрішніх робіт, 25 кг | шт | 1200 |  |  |
| 2 | Мастика гідроізоляційна високоеластична для підлог ванної кімнати, 7 кг | шт | 20 |  |  |
| 3 | Стрічка гідроізоляційна для підлог у місцях кутів, країв, конструкційних і деформаційних швів, проходження інженерних комунікацій тощо, довжина 50 м | шт | 2 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.11.

КОШТОРИС

на закупівлю матеріалів для електромонтажних робіт та обладнання

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провід ШВВП 2х1,5 | м | 2555 |  |  |
| 2 | Провід ШВВП 2х2,5 | м | 2560 |  |  |
| 3 | Кабель ВВГнг 2х4 | м | 250 |  |  |
| 4 | Автоматичний вимикач С16А, струм короткого замикання: 6кА, номінальна робоча напруга: 230/400 V AC | шт | 20 |  |  |
| 5 | Автоматичний вимикач С25А, струм короткого замикання: 6кА, номінальна робоча напруга: 230/400 V AC | шт | 30 |  |  |
| 6 | Автоматичний вимикач С32А, струм короткого замикання: 6кА, номінальна робоча напруга: 230/400 V AC | шт | 8 |  |  |
| 7 | Диференційний автоматичний вимикач 4.5kA 0.03A C32A | шт | 24 |  |  |
| 8 | Щиток розподільчий навісний металевий. З замком. Трирядний, на 36 модулів. Орієнтовний розмір 450x275x105 мм | шт | 4 |  |  |
| 9 | Шина з'єднувальна для автоматів типу FORK (вилка) 1м 1Р 40А | шт | 5 |  |  |
| 10 | Підрозетник 68х45мм для бетона або цегли | шт | 770 |  |  |
| 11 | Коробка розподільча внутрішня 90х90мм | шт | 70 |  |  |
| 12 | Світильник круглий накладний для холів діаметром близьким до 430 мм, товщиною 40...70 мм. LED 60W, 4000…6400К, мінімум 6500 lm, білий | шт | 16 |  |  |
| 13 | Світильник круглий накладний для спальних кімнат, діаметром 150...200 мм, товщиною 40...70 мм. LED 20W, 4000…5000К, мінімум 1800 lm, білий | шт | 36 |  |  |
| 14 | Світильник круглий накладний для ванних кімнат діаметром 150...200 мм, товщиною 40...70 мм. LED 20W, 4000…5000К, мінімум 1800 lm, клас захисту IP 40, білий | шт | 58 |  |  |
| 15 | Світильник під лампу настінний точковий накладний, з підсвіткою та кнопкою ввімкнення, чорний або білий. 2000…2700К, 250...350 lm, до 30W | шт | 72 |  |  |
| 16 | Світильник круглий накладний для ванних кімнат, діаметром 200...260 мм, товщиною 40...70 мм., LED 12W, 3000…3500К, мінімум 1800 lm, клас захисту IP 40, білий | шт | 20 |  |  |
| 17 | Розетки подвійні білі, ступінь захисту IP20 | шт | 370 |  |  |
| 18 | Розетки одинарна біла, ступінь захисту IP44 з кришкою | шт | 20 |  |  |
| 19 | Вимикачі одноклавішні, білі з індикатором підсвічування, ступінь захисту IP20 | шт | 360 |  |  |
| 20 | Труба гофрована Ø16мм негорюча, УФ-стійка чорна | м | 2800 |  |  |
| 21 | Кліпси для гофри Ø16мм | шт | 5600 |  |  |
| 22 | З'єднувальні клемні - Клемна колодка 10 мм² / 10 А тип W (U), кількість входів 12 шт | шт | 30 |  |  |
| 23 | З'єднувальні клемні - Клемна колодка 2,5 мм 2 / 32 А тип W (U), кількість входів 12 | шт | 30 |  |  |
| 24 | Клема для швидкого монтажу 32 А тип з двох на шість жил | шт | 20 |  |  |
| 25 | Клема для швидкого монтажу 32 А тип з двох на чотири жили | шт | 20 |  |  |
| 26 | Електросушарка для рук автоматична настінна, 1400…1800 Вт | шт | 19 |  |  |
| 27 | Плита електрична на 4 конфорки з кришкою, з вбудованою духовкою об'ємом 55-70 л. 220 В, класичного оформлення. Габарити: 50х85х59,4 см, біла | шт | 16 |  |  |
| 28 | Паста для захисту алюмінієвих проводів від окислів, 30г | шт | 2 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.12.

КОШТОРИС

на закупівлю сантехнічних матеріалів та обладнання

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба поліпропіленова для пайки 25мм | м | 76 |  |  |
| 2 | Труба поліпропіленова для пайки 20мм | м | 147 |  |  |
| 3 | Трійник поліпропіленовий для пайки 25мм*20мм | шт | 20 |  |  |
| 4 | Трійник поліпропіленовий для пайки 20мм | шт | 60 |  |  |
| 5 | Муфта поліпропіленова для пайки 25мм | шт | 130 |  |  |
| 6 | Муфта поліпропіленова для пайки 20мм | шт | 50 |  |  |
| 7 | Кут поліпропіленовий для пайки 20мм/90° | шт | 90 |  |  |
| 8 | Кут поліпропіленовий для пайки 20мм/45° | шт | 60 |  |  |
| 9 | Планка монтажна поліпропіленова для пайки внутришня для змішувача в душ PP-R 20×1/2 | шт | 16 |  |  |
| 10 | Муфта Ø 20x1/2 з зовнішньою різьбою поліпропіленова для пайки | шт | 126 |  |  |
| 11 | Кран поліпропіленовий для пайки 20мм | шт | 126 |  |  |
| 12 | Кут з внутрішньою різьбою для пайки 25х1/2 PP-R | шт | 25 |  |  |
| 13 | Фум стрічка тефлонова ущільнювальна 15 м x 19 мм x 0,1 мм | шт | 20 |  |  |
| 14 | Кран поліпропіленовий для пайки 25мм | шт | 20 |  |  |
| 15 | Американка поліпропіленова під пайку PPR із внутрішньою різьбою 1/2 х20 | шт | 60 |  |  |
| 16 | Спеціалізований кран кутовий кульовий для пральної машини 1/2"х3/4" | шт | 20 |  |  |
| 17 | Гнучкий шланг для води в обплетенні з нерж.сталі ГГ 1/2" L 50 см | шт | 36 |  |  |
| 18 | Гофра для підключення унітазу армована | шт | 36 |  |  |
| 19 | Ванна мийна зварна з полицею 2-секційна зі шліфованої нержавіючої сталі AISI 201. Довжина 1200 мм, ширина 600 мм, глибина мийки 350 мм | шт | 8 |  |  |
| 20 | Умивальник звичайний настінний керамічний, прямокутної форми (або наближеної до прямокутної) зі змішувачем по центру 600*415 мм | шт | 10 |  |  |
| 21 | Сифон для раковини (вихід 50 мм) | шт | 18 |  |  |
| 22 | Сифон для кухонних мийних ван, діаметр отвору під злив 50 мм | шт | 16 |  |  |
| 23 | Змішувачі для умивальника звичайні, хром, одноважільні, довжина виливу 170 мм або близька до даного розміру (під розмір умивальника 600*415 мм) | шт | 10 |  |  |
| 24 | Змішувач одноважільний для кухні нержавіюча сталь (на пружині). Тип врізний. З витяжною лійкою. Вилив висувний. (Габарити Ширина: 5,4 см Глибина: 20 см Висота: 51 см) | шт | 16 |  |  |
| 25 | Змішувачі для душу, хром, одноважільний з кронштейном для душу та кріпленням, поверхня глянцева | шт | 13 |  |  |
| 26 | Унітаз-компакт підлоговий з бачком та кришкою із поліпропілену | шт | 18 |  |  |
| 27 | Душовий трап лінійний 700 мм, з нержавіючої сталі. В комплектації: трап, лоток сухого затвора, решітка, ніжки, перехідник в каналізацію 40/50 мм, гідроизоляція, крючок для решітки | шт | 8 |  |  |
| 28 | Кріплення 20 мм для поліпропіленових труб | шт | 300 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.13.

КОШТОРИС

на закупівлю матеріалів для внутрішньої каналізації

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба каналізаційна сіра 110мм | м | 30 |  |  |
| 2 | Труба каналізаційна сіра 50мм | м | 35 |  |  |
| 3 | Трійник для каналізації сірий 110мм*110*110 | шт | 14 |  |  |
| 4 | Трійник для каналізації сірий 110мм*110мм*50мм | шт | 9 |  |  |
| 5 | Трійник для каналізації сірий 50мм*50мм*50м | шт | 10 |  |  |
| 6 | Кут сірий для каналізації 110мм/90° | шт | 13 |  |  |
| 7 | Кут сірий для каналізації 50мм/90° | шт | 17 |  |  |
| 8 | Кут сірий для каналізації 50мм/45° | шт | 10 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.14.

КОШТОРИС

на закупівлю матеріалів та обладнання для системи опалення

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радіатор 22 Тип 500Х1000 глибина 110 мм . (1900 Вт) сталевий панельний, товщина листа панелі радіатор 1,2 мм, білий. З кронштейнами, краном маєвського, заглушками | шт | 70 |  |  |
| 2 | Радіатор 22 Тип 500Х700 глибина 110 мм . (1330 Вт) сталевий панельний, товщина листа панелі радіатор 1,2 мм, білий. З кронштейнами, краном маєвського, заглушками | шт | 40 |  |  |
| 3 | Труба поліпропіленова для пайки 25мм | м | 1130 |  |  |
| 4 | Кран поліпропіленовий для пайки 25мм | шт | 396 |  |  |
| 5 | Кріплення труби поліпропіленової 25мм | шт | 1650 |  |  |
| 6 | Муфта д. 25×3/4 з внутрішньою різьбою PP-R | шт | 20 |  |  |
| 7 | Трійник поліпропіленовий для пайки 25мм*25мм*25мм | шт | 300 |  |  |
| 8 | Кут поліпропіленовий для пайки 25мм*90° | шт | 1500 |  |  |
| 9 | Кут поліпропіленовий для пайки 25мм*45° | шт | 1000 |  |  |
| 10 | Американка поліпропіленова під пайку PPR із зовнішньою різьбою 1/2 х20 | шт | 220 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.15.

КОШТОРИС

на закупівлю обладнання для маломобільних груп населення (МГН)

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Одиниця вимиру | К-сть | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карниз для душової штори кутовий 90cм нержавіюча сталь для інклюзивних просторів, підвісний | шт | 8 |  |  |
| 2 | Сидіння для душу відкидне, настінного кріплення, матове сидіння, корпус нержавіюча сталь, колір хром. Розмір сидіння 450 x 401 x 190 | шт | 8 |  |  |
| 3 | Дзеркало настінне відкидне 60х60 см для людей з обмеженими фізичними можливостями, сріблястого кольору. Розмір 600 x 100 x 600 | м | 8 |  |  |
| 4 | Дзеркало настінне 60 х 40 х 0.4 см, прямокутне | шт | 8 |  |  |
| 5 | Поручень для осіб з інвалідністю відкидний, сатиновий. Кріплення настінне. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. Довжина 738 мм, ширина 100 мм, висота 300 мм | шт | 8 |  |  |
| 6 | Поручень лівий кутовий Кріплення настінне. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. Розмір 30х60см 90° | шт | 4 |  |  |
| 7 | Поручень правий кутовий Кріплення настінне. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. Розмір 30х60см 90 | шт | 4 |  |  |
| 8 | Поручень для ванної Г-подібний з поворотною ногою, 75х75x30 см. Кріплення настінне та дві ніжки підлогове. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. | шт | 8 |  |  |
| 9 | Поручень під раковину з двома опорами 750х730х550 мм, Кріплення настінне та на дві ніжки підлогове. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог). Колір сталь матова або хром. | шт | 8 |  |  |
| 10 | Поручень довжиною 500мм, прямий, гладкий. Форма трубчаста. Сталь нержавіюча AISI 304 (або аналог) | шт | 8 |  |  |
| 11 | Раковина для МГН керамічна або сантехнічний фаянс, підвісна прямокутна. Глибина 550 мм, ширина 660 мм | шт | 8 |  |  |
| 12 | Змішувач для МГН ліктьовий зі спеціальним важелем, одноважільний, врізний, вилив короткий, колір хром | шт | 8 |  |  |
| 13 | Гачки для одягу L-подібні квадратні нержавіюча сталь 5х5х4,5 см чорні (в наборі 4 шт) | шт | 8 |  |  |
| 14 | Унітаз для МГН (глибина 700 мм, висота 355 мм, ширина 355 мм) підвісний з кришкою, безободковий, форма чаші овальна. Матеріал унітазу санфаянс, колір білий. В комплекті з інсталяцією під нього та кришка для змиву | шт | 8 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  |  |
| Знижка (за можливістю) |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО з урахуванням знижки |  |  |  |  |  |

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата: