## 3_КД_ВОБ
Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163
Відомість обсягів робіт
Реконструкція системи опалення будівлі головного корпусу (адміністративна будівля) з встановленням модульної твердопаливної котельні за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, сщ. Лихівка, вул. Набережна, будинок 75-А
№ п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  | Примітка
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи
Роздiл 1. Улаштування фундаменту ФМ-1
1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм |  |  | м2 | 48.4
2 | Перевезення ґрунту до 5 км |  |  | т | 46.59
3 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні |  |  | м2 | 45.38
4 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої |  |  | м3 | 7.6
5 | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 | 3.26
6 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских |  |  | м3 | 7.49
7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  | т | 0.05728
8 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю |  |  | м2 | 2
Роздiл 2. Улаштування складу палива та каркасу котельні
9 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  | т | 1.0955
10 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т |  |  | т | 0.36835
11 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м |  |  | т | 0.7271
12 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю |  |  | м2 | 45
13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  |  | м2 | 11.2
14 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м |  |  | м2 | 16.8
15 | Опорядження стін фасадів багатошаровими панелями |  |  | м2 | 44.3
16 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі |  |  | м2 | 24
17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику |  |  | м2 | 1.26
18 | Заповнення дверних прорізів |  |  | блок | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
Локальний кошторис 04-01-01 на Електропостачання
Роздiл 1. Прокладання кабельних ліній
24 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 18.36
25 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 3.24
26 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї |  |  | м | 24
27 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм |  |  | м | 5
28 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів |  |  | км | 0.024
29 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм |  |  | м | 76
30 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 24
31 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 105
32 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 13
33 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 24
34 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 3.24
35 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 14.16
36 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 14.16
37 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах |  |  | м3 | 14.16
38 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 240
39 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 |  |  | шт | 2
40 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт | 1
Роздiл 2. Улаштування пульта сигналізації
41 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1
42 | Система сигналізації проста |  |  | система | 1
43 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт | 1
44 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм |  |  | м | 30
45 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 30
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
46 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 |  |  | жил | 6
Роздiл 3. Підключення насосів ІТП
47 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт | 1
48 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг |  |  | шт | 1
49 | Щит розподільний навісного виконання |  |  | шт | 1
50 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт | 5
51 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм |  |  | м | 45
52 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м | 45
53 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 |  |  | жил | 45
Роздiл 4. Заземлення
54 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 4.2
55 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м | 20
56 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм |  |  | шт | 5
57 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 [] |  |  | м3 | 1.26
58 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 2.94
59 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 2.94
60 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах |  |  | м3 | 2.94
61 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 100
62 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 1
63 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» |  |  | струм-ч | 5
Локальний кошторис 04-01-02 на Блискавкозахист
64 | Монтаж шогли (блискавкоприймача) з ізольованим струмовідводом (L=3м) |  |  | шт | 1
65 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | м | 14
66 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | м | 2
67 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м | 10
68 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | шт | 3
69 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 1
70 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» |  |  | струм-ч | 3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
71 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 5.04
72 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 [] |  |  | м3 | 1.26
73 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 2.94
74 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 2.94
75 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах |  |  | м3 | 2.94
76 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 100
Локальний кошторис 06-01-01 на Теплові мережі
Роздiл 1. Зовнішні теплові мережі
77 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 52.1
78 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 5.21
79 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 8
80 | Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 50 мм |  |  | м | 10
81 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С |  |  | м | 62
82 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 31
83 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм |  |  | шт | 2
84 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм |  |  | фланець | 4
85 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах |  |  | м3 | 1.53
86 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 6.62
87 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 37.5
88 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 37.5
89 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах |  |  | м3 | 37.5
90 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 310
Роздiл 2. Приєднання трубопроводів до існуючого ІТП
91 | Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм |  |  | шт | 2
92 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  | м | 8
93 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  | м | 50
94 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  | м | 6
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
95 | Установлення насосних груп з термокраном 25–55С в теплоізоляції НГ-46 (26) Л |  |  | насос | 4
96 | Установлення манометрів |  |  | комплект | 9
97 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3 |  |  | бак | 1
98 | Установлення повітровідвідників |  |  | шт | 12
99 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм |  |  | шт | 23
100 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром до 50 мм |  |  | компл | 9
101 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 64
Локальний кошторис 06-01-02 на Водопостачання. Водовідведення.
Роздiл 1. Водопостачання
102 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 34.56
103 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 11.52
104 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 6.2
105 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 45
106 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  |  | шт | 3
107 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  |  | м | 2
108 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 3
109 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 36
110 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 11.52
111 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 28.36
112 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 28.36
113 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах |  |  | м3 | 28.36
114 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 360
Роздiл 2. Водовідведення
115 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 12.27
116 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 2.92
117 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  |  | м3 | 0.9
118 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 11
119 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  |  | шт | 11
120 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах |  |  | м3 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
121 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  |  | м | 5
122 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 1.638
123 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 |  |  | м3 | 9.282
124 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  |  | м3 | 9.282
125 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах |  |  | м3 | 9.282
126 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід |  |  | м2 | 50
Склав |  | ГІП |  |  |  | І.О. Кошелєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив |  | Директор |  |  |  | А.В. Крупицький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]