Додаток 1.2. Опис переліку робіт з поточного ремонту частини будівлі (гуртожитку), яка знаходиться за адресою:  Харківська обл., м. Харків,  вул. Вадима Манька, буд. 1

Перелік робіт є орієнтовним та не є вичерпним. Учасник самостійно визначає повний обсяг робіт на підставі огляду об’єкта.

| 2-3 поверх житлові кімнати (на 1 поверсі 3 кімнати) | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби/крейди/шпалер; - Очищення стель від фарби/крейди; - Демонтаж з підлог, лінолеуму, плінтусу; - Демонтаж дверей; - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Вирівнювання OSB та влаштування підлог з напівкомерційного лінолеуму, плінтусу, порожків; Ремонт штукатурки стін (без вирівнювання маяками, лише пошкоджені ділянки) при необхідності з використанням малярної сітки, з подальшим фарбуванням; Фарбування стель; Влаштування дверей; Встановлення радіаторів, кранів; Прокладання електропроводки (стіни в штробі, стеля в гофрі), встановлення світильників, вимикачів, розеток, розподільчих коробок. |
| --- | --- |
| 2-3 поверх коридори | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби/крейди; - Очищення стель від неміцної штукатурки швів; - Тільки 3 поверх демонтаж з керамічних плиток, плінтусу; - Демонтаж дверей; - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Вирівнювання, влаштування підлог з напівкомерційного лінолеуму, плінтусу (3 поверх); Ремонт штукатурки стін (без вирівнювання маяками, лише пошкоджені ділянки) при необхідності з використанням малярної сітки, з подальшим фарбуванням; Влаштування підвісних стель Армстронг; Заміна дверей на ширші (до душової кімнати для МГН); Влаштування дверей; Прокладання електропроводки (стіни в штробі, стеля в гофрі), встановлення світильників в стелі Армстронг, вимикачів, розеток, розподільчих коробок, облаштування розподільчого щитка, підключення автоматів. |
| Душова кімната | Демонтажні роботи: - Очищення стін від фарби, плиток; - Очищення стель від фарби/крейди; - Розбирання перегородок; - Демонтаж з підлог плитки, плінтусу; - Демонтаж сантехнічних приладів (умивальників); - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Гідроізоляція підлог, стін; Влаштування підлог з керамічних плиток, плінтусу; Влаштування перегородок з ГКЛ; Ремонт штукатурки стін (без вирівнювання маяками, лише пошкоджені ділянки) при необхідності з використанням малярної сітки, з подальшим оздобленням плиткою; Фарбування стель; Влаштування дверей; Встановлення сантехнічних приладів (змішувачі); Прокладання ПВХ труб, встановлення кранів; Влаштування обладнання душових кімнат під маломобільних осіб (полички, вішалки, поручні); Встановлення радіаторів, кранів; Прокладання електропроводки (стіни в штробі, стеля в гофрі), встановлення світильників, вимикачів, розеток, розподільчих коробок. Підключення бойлерів. Встановлення решіток на вентканали |
| Вбиральні, умивальні | Демонтаж: - плитки зі стін; - крейди зі стель; - плитки з підлоги; - сантехнічних приладів; - дверей; - світильників, вимикачів, розеток, проводки; Ремонт стяжки; Вкладання плитки на підлогу; Фарбування стель; Вирівнювання штукатурки; Обшивка ГКЛ; Фарбування стін; Лицювання стін плитками на висоту 1,6 м; Монтаж сантехнічних приладів. Прокладання електропроводки (стіни в штробі, стеля в гофрі), встановлення світильників, вимикачів, розеток, розподільчих коробок. Підключення бойлерів. |
| 3 поверх кухні | Демонтаж - Очищення стель від фарби/крейди; - Очищення стін від фарби/крейди/плиток; - Демонтаж з підлог плитки, плінтусу; - Демонтаж сантехнічних приладів (сифони, змішувачі, мийки); - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Оздоблення плитками (зона приладів на висоту 0,6 м) /фарбування стін; Фарбування стель; Влаштування вирівнювання підлог з OSB, влаштування підлог з напівкомерційного лінолеуму, плінтусів; Прокладання ПВХ труб, встановлення кранів; Встановлення радіаторів, кранів; Встановлення і підключення газових плит; Прокладання електропроводки (стіни в штробі, стеля в гофрі), встановлення світильників, вимикачів, розеток, розподільчих коробок, підключення бойлерів. Встановлення витяжок, решіток на вентканали. Зашити трубопроводи в короби. |
| 2 поверх кухні | Встановлення радіаторів, кранів; Зашити трубопроводи в короби. |
| 1 поверх (приміщення пральні, кімнати) | Демонтаж - Очищення стель від фарби; - Очищення стін від фарби/крейди/плиток; - Демонтаж з підлог напівкомерційного лінолеуму, плінтусу; - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Оздоблення фарбування стін; Фарбування стель; Влаштування вирівнювання підлог з OSB, влаштування підлог з напівкомерційного лінолеуму, плінтусів; Встановлення радіаторів, кранів; |
| 1 поверх (Кухня) | Демонтаж - Очищення стель від фарби; - Очищення стін від фарби/крейди/плиток; - Демонтаж з підлог плитки, плінтусу; - Демонтаж сантехнічних приладів (сифони, змішувачі, мийки); - Демонтаж електропроводки, вимикачів, розеток, світильників; - Демонтаж радіаторів; Оздоблення плитками (зона приладів на висоту 0,6 м)/фарбування стін; Фарбування стель; Вирівнювання підлог з OSB, влаштування підлог з напівкомерційного лінолеуму, плінтусів; Прокладання ПВХ труб, встановлення кранів; Встановлення радіаторів, кранів; Прокладання електропроводки (стіни в штробі, стеля в гофрі), встановлення світильників, вимикачів, розеток, розподільчих коробок, підключення бойлерів. Встановлення і підключення газових плит; Встановлення витяжок, решіток на вентканали |