## 3_КД_ВРЗКР
Будова - Реконструкція системи опалення будівлі головного корпусу (адміністративна будівля) з встановленням модульної твердопаливної котельні за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, сщ. Лихівка, вул. Набережна, будинок 75-А
Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва
№ Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1130,16
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,6
3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 534,73
4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,8
5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 265,99
6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,6
7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | 4.61
8 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 681
9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:
9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | -
9.2 |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | -
коштів на виконання будівельних робіт:
9.3 |  | у зимовий період | люд.год | -
9.4 |  | у літній період | люд.год | -
| Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 2616,49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9
| Середній розряд робіт |  | розряд | 4,5
II. Будівельні машини і механізми
10 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 3.3563
11 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 8.2745
12 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 3.4858
13 | КБМ201-40 | Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т | маш. год | 3.5
14 | КБМ201-53 | Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т | маш. год | 3.5
15 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0.050336
16 | КБМ201-412 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.] | маш. год | 0.072608
17 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0.3344
18 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1.7559
19 | КБМ202-403 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т | маш. год | 0.74295
20 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0.4873
21 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 19.7124
22 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 0.15948
23 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 14.35
24 | КБМ202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 11.1026
25 | КБМ202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 0.8472
26 | КБМ202-1245 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т | маш. год | 1.76
27 | КБМ202-1246 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т | маш. год | 0.81984
28 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 1.2814
29 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0.608
30 | КБМ203-902 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 0.0656
31 | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 54.2176
32 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0.09
33 | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 0.06754
34 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0.63344
35 | КБМ204-102 | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт | маш. год | 14
36 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 11.0113
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9
37 | КБМ204-202 | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 6.9696
38 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 59.1757
39 | +КБМ204-502 варіант 1 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 2.074
40 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 29.9058
41 | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц | маш. год | 3.624
42 | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 0.36576
43 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 5.26
44 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 2.66
45 | +КБМ205-101 варіант 1 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 4.2356
46 | КБМ205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 1.512
47 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0.611
48 | КБМ206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 | маш. год | 0.27201
49 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 9.9298
50 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 2
51 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 0.17971
52 | КБМ207-316 | Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3 | маш. год | 0.046464
53 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 0.83974
54 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0.07889
55 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 0.07261
56 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 1.9741
57 | КБМ215-2701 | Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт | маш. год | 0.63
58 | КБМ216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 3.76
59 | КБМ219-101 | Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м | маш. год | 3.024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9
60 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 11.644
61 | КБМ225-5913 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш. год | 14
62 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 1.6
63 | КБМ233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 0.275
64 | КБМ233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0.18
65 | КБМ233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 9.28
66 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 1.4782
67 | КБМ233-350 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 0.435
68 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0.611
69 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 46.59
Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
70 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 14.72
71 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 14.9064
72 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 8.9639
73 | КБМ203-303 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 3.3941
74 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 0.04
75 | КБМ203-404 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 1.0011
76 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 8.9827
77 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 1.3454
78 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 37.7391
79 | КБМ209-1400 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 0.003872
80 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 1.924
81 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 8.505
82 | КБМ233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0.8326
83 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 22.31
84 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 13.2615
85 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 1.291
86 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0.9291
87 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 0.8239
88 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 14.2258
89 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 25.6918
90 | КБМ270-144 | Трамбівки електричні | маш. год | 0.07344
91 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 1.68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
92 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 0.56
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
93 | С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0.00095004
94 | +С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0.0016192
95 | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0.0012012
96 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0.0001273
97 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 1.82e-05
98 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0.000133
99 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0.001
100 | +&С111-247-В | Піна монтажна | л | 3
101 | +&С111-247-В варіант 1 | Герметик | л | 1
102 | +С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.000749
103 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0.000118
104 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0.8573
105 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0.0002005
106 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 1.44e-05
107 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 15.2273
108 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0.00103
109 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0.00032
110 | С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 2.65e-05
111 | С111-432 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 | т | 0.0002
112 | С111-605 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0.0005802
113 | С111-623 | Мило тверде господарське 72% | шт | 0.0032
114 | +С111-767 варіант 1 | Профлист НС35-1000-0.6 | м2 | 11.76
115 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0.0305
116 | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 5.9e-05
117 | +С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 3.36e-05
118 | +С111-811 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 7.7e-06
119 | +С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0.0019474
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
120 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0.16
121 | С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0.0014073
122 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 8e-05
123 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0.0004
124 | С111-1480-П | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм | т | 0.000194
125 | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0.0022107
126 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0.02345
127 | +С111-1513 варіант 3 | Електроди, дiаметр 3 мм | т | 0.000505
128 | +С111-1515 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46 | т | 0.022487
129 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0.0078
130 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0.023552
131 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0.0026696
132 | +С111-1522 варіант 1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0.000461
133 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 1.076
134 | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0.18336
135 | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 2.2726
136 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 1.44e-05
137 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0.65
138 | +С111-1669 | Оліфа оксоль комбінована | т | 1.55e-05
139 | +&С111-1680- 1 варіант 4 | Стрiчка сигнальна детекційна з проводом "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ" | м | 24
140 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0.182
141 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0.0155
142 | +С111-1720 варіант 14 | Геотекстиль Tipptex BS 25 | м2 | 49.01
143 | +С111-1721- 11Б варіант 1 | Стрічка сигнальна "Обережно водопровід" із дротом | м | 36
144 | +С111-1721- 11Б варіант 2 | Стрічка сигнальна "Обережно каналізація" із дротом | м | 5
145 | +С111-1721- 11В | Стрічка сигнальна "Теплові мережі" | м | 31
146 | +С111-1721- 11В варіант 1 | Ізоляція для труб із спіненого поліетилену 09x035-2 РЕ BLUE | м | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
147 | С111-1736 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 0.306
148 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0.28
149 | С111-1757 | Рядно | м2 | 10.397
150 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 0.0434
151 | С111-1839 | Швелери N16-24 із сталі марки 18сп | т | 0.006592
152 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.0063457
153 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0.0001146
154 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0.0102
155 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0.00192
156 | +С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0.0018755
157 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0.001
158 | +С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0.0016
159 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0.002996
160 | +С112-70 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0.003437
161 | +С112-87 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт | м3 | 0.000146
162 | С112-298 | Пробки дерев'яні 250х120х65 мм | шт | 0.4704
163 | С113-105 | Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0.084
164 | С113-123 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0.084
165 | С113-167 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм | м | 5.1
166 | +С113-753 варіант 1 | Люк полімерпіщаний PE RUSLANA A15 з замком ((А15)-В.2- 60) | шт | 1
167 | +С113-754 варіант 1 | Люк полімерпіщаний Воюс С250 25 т з замком (Т (С250)-Г.2- 60) | шт | 1
168 | +С113-911 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 65 мм 76/140 | км | 0.073
169 | С113-944 | Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм | т | 0.0003
170 | С113-985 варіант 1 | Куточок компресійний 90 град. 25мм | шт | 2
171 | +С113-985 варіант 2 | Куточок компресійний 90 град. 50мм | шт | 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
172 | +С113-986 варіант 1 | Трійник стиковий редукційний терморезисторний Дн=50/32 мм | шт | 1
173 | +С113-987 варіант 1 | Перехід стиковий редукційний терморезисторний Дн=32/25 мм | шт | 1
174 | +С113-988 варіант 1 | Коліно стикове терморезисторне 90 град. 50мм | шт | 1
175 | +С113-1355 варіант 1 | Труба поліпропіленова FIBER BASALT PLUS (S4/SDR9) Дн=40х5.5 мм | м | 8
176 | +С113-1358 варіант 2 | Труба поліпропіленова FIBER BASALT PLUS (S4/SDR9) Дн=63х8.6мм | м | 50
177 | +С113-1358 варіант 3 | Труба поліпропіленова FIBER BASALT PLUS (S4/SDR9) Дн=75х8.4мм | м | 6
178 | +С113-1552 варіант 1 | Комплект ізоляції стиків для труб 76/140 | шт | 16
179 | +С113-1571 варіант 1 | Кран кульовий фланцевий нержавіючий Ду=65 мм | шт | 2
180 | +С113-1571 варіант 2 | Кран кульовий латунний Ду=25 мм | шт | 1
181 | +С113-1571 варіант 3 | Кран кульовий трьохходовий Ду15; Pу16 | шт | 9
182 | +С113-1699 варіант 1 | Труба водопровідна ПЕ 32х2,0-РЕ100.SDR17.W.PN10 ДСТУ EN 12201-2:2018 | м | 45
183 | +С113-1699 варіант 2 | Труба водопровідна ПЕ 50х3,0-РЕ100.SDR17.W.PN10 ДСТУ EN 12201-2:2018 | м | 10
184 | +С113-1699 варіант 3 | Труба водопровідна ПЕ 25х2,0-РЕ100.SDR17.W.PN10 ДСТУ EN 12201-2:2018 | м | 1
185 | +С113-1700 варіант 1 | Труба поліпропіленова FIBER BASALT PLUS (S3,2/SDR7,4) Дн=32х4.4 мм | м | 2
186 | +С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2
187 | +С113-1791 варіант 7 | Роз'єм RS485 | шт | 2
188 | +&С113-1896- ВВВ варіант 1 | Віконні блоки металопластикові з ручкою | м2 | 1.26
189 | +С113-2156 варіант 1 | Коліно стикове терморезисторне 90 град. діам. 32 мм | шт | 2
190 | +С113-2327 варіант 3 | Труби гофрована двошарова з муфтою та протяжкою KF 09040_FA | м | 101
191 | +С113-2327 варіант 4 | Гофрована PE труба з протяжкою SUPER MONOFLEX 1216E_L50D ДП Копос Електро | м | 42.42
192 | +С113-2327 варіант 5 | Гофрована PE труба з протяжкою SUPER MONOFLEX 1220E_L50D ДП Копос Електро | м | 33.33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
193 | +С114-96-У варіант 1 | Трубна ізоляція 76x9.0 Merilon | пм | 6
194 | +С114-96-У варіант 2 | Трубна ізоляція 65x9.0 Merilon | пм | 50
195 | +С114-96-У варіант 3 | Трубна ізоляція 42x6.0 Merilon | пм | 8
196 | С114-98 | Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ- ЕФ-35-0,8 | т | 0.0027342
197 | С115-71 | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 2.8
198 | +&С121-251-1 | Двері металеві готові протипожежні | шт | 1
199 | +С121-607 варіант 3 | Профіль 80х80х5 | т | 0.4616
200 | +С121-607 варіант 4 | Профіль 60х60х3 | т | 0.5553
201 | +С121-607 варіант 6 | Профіль 40х40х2 | т | 0.0571
202 | +С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0.003627
203 | +С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0.0172
204 | С121-788 | Опори ковзні | т | 0.0029
205 | С121-789 | Опори нерухомі | т | 0.0056195
206 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0.45324
207 | +С124-64 | Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо | т | 0.05728
208 | +&С126-368-1 | Планки примикань та захист кутів товщ. 0,45 мм (250- 350мм) | м | 45
209 | +&С126-1092- 2 | Сендвіч панель стінова 100 мм | м2 | 45.186
210 | +&С126-1092- 3 | Сендвіч панель покрівельна 100 мм | м2 | 17.136
211 | +С126-1308 варіант 1 | Карнизна планка з оцинкованої сталі товщ 0,45мм з полімерним покриттям загальною шириною 210мм | м | 21
212 | +С130-12 варіант 1 | Розширювальний бак DN25; PN 10; Tmax 120°C; 200 л. Reflex S | шт | 1
213 | С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0.00144
214 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0.003
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
215 | +С130-142 варіант 1 | Трійник PP-RCT Дн=75 мм | шт | 4
216 | С130-143 варіант 1 | Муфта перехідна PP-RCT Дн=75х40 мм | шт | 4
217 | +С130-143 варіант 2 | Муфта перехідна PP-RCT Дн=63х32 мм | шт | 8
218 | +С130-254 варіант 1 | Розподільний колектор з гідрострілкою на 3+1 контура в ізоляції КГС32В.125(200) | комплект | 2
219 | +С130-255 варіант 1 | Насосна группа з термокраном 25–55С в теплоізоляції НГ- 46 (26) Л | комплект | 4
220 | +С130-376 варіант 1 | Повітрявідвідник автоматичний з клапаном DN15; PN 10; Tmax 110°C; | шт | 12
221 | +С130-376 варіант 2 | Клапан зворотний сталевий муфтовий DN32; PN 16; Tmax 90°C; | шт | 2
222 | +С130-377 варіант 1 | Клапан ручний балансувальний Кvs=6,3м3/год, dP=0,75бар DN32; PN 16; Tmax 120°C; | шт | 2
223 | С130-472 варіант 1 | Клапан зворотний муфтовий латунний пружинний DN15; PN 0...10; Tmax 180°C; | шт | 1
224 | +С130-508 варіант 1 | Насос циркуляційний мережевий Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 | шт | 4
225 | С130-934 варіант 1 | Фланці плоскі приварні , діаметр 80 мм | шт | 4
226 | +С130-1103 варіант 1 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою Дн=32мм/1” | шт | 8
227 | +С130-1103 варіант 2 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою Дн=40мм/1 1/4” | шт | 12
228 | +С130-1103 варіант 3 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою Дн=75мм/2 1/2” | шт | 2
229 | +С130-1104 варіант 1 | Кран кульовий латунний 2 1/2” | шт | 2
230 | С130-1105 варіант 1 | Кран кульовий сталевий муфтовий DN25; PN 16; Tmax 90°C; | шт | 6
231 | +С130-1105 варіант 2 | Кран кульовий сталевий муфтовий DN32; PN 16; Tmax 90°C; | шт | 4
232 | +С130-1107 варіант 1 | Кран кульовий сталевий муфтовий DN15; PN 16; Tmax 90°C; | шт | 2
233 | +С130-1167 варіант 1 | Фільтр сітчастий латунний муфтовий DN32; PN 16; Tmax 100°C; | шт | 4
234 | +С130-1176 варіант 1 | Кутник 90 град. Дн=63 мм | шт | 14
235 | +С130-1176 варіант 2 | Кутник 90 град. Дн=40 мм | шт | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
236 | С142-10-2 | Вода | м3 | 16.0939
237 | +С147-4-8 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм | 100кг | 0.327
238 | +С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 5.296
239 | +&С151-540-1 варіант 1 | Кабелi силовi з алюмінієвою жилою броньовані АВБбШВ число жил та перерiз 4х16 мм2 | 1000м | 0.04284
240 | +С152-27 варіант 1 | Дріт алюмінієвий W-08/AL FS-LPS | 1000м | 0.014
241 | +С152-29 варіант 1 | Смуга уземлення 25х4 мм (оцинкована) W-25x4 ST FS-LPS | 1000м | 0.012
242 | +С153-11 варіант 1 | Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією на напругу 0.66 кВ зниженої горючості зі зниженим виділенням диму ВВГнг-LS 3х1.5 | 1000м | 0.042
243 | +С153-11 варіант 2 | Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією на напругу 0.66 кВ зниженої горючості зі зниженим виділенням диму ВВГнг-LS 3х2.5 | 1000м | 0.033
244 | С1110-9 | Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 | т | 0.00039144
245 | +С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0.003276
246 | +С1110-119 варіант 1 | Драбина металева С1-4 (L=1800мм; B=550мм) | 100шт | 0.01
247 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0.026
248 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0.001
249 | +С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0.058
250 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 27.18
251 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0.0002249
252 | +С1113-21 варіант 1 | Грунт-емалль алкідна антикорозійна ТМ Корабельна (згідно ТУ У 24.3-30012591-004-2002) ТОВ «ПОЛІКОР» | т | 0.01034
253 | +С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0.0006463
254 | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0.0001193
255 | С1113-175 | Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б | т | 0.00282
256 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0.000274
257 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 8.74
258 | +С1421-9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0.34578
259 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 37.7131
260 | +С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0.20349
261 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0.41
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
262 | +С1424-11608 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3.3252
263 | +С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 7.6024
264 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0.1023
265 | +С1425- 11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0.012
266 | +С1511-1 варіант 1 | Муфта з'єднувальна для стрижня діаметр 16мм (оцинкована) G16/2 | шт | 3
267 | +С1511-1 варіант 3 | Злучник для стержня діам. 16-20мм та смуги, діагональний С-046 | шт | 3
268 | +С1511-1 варіант 5 | Забивний гвинт для стрижня діаметр 16мм (оцинкований) G16/4 | шт | 3
269 | +С1511-1 варіант 6 | Ударна муфта для стрижня діаметр 16мм (оцинкований) G16/5 | шт | 3
270 | +С1511-1 варіант 7 | Ударна насадка SDS-MAX G-160 | шт | 1
271 | +С1511-4 варіант 4 | Контрольний злучник дріт-полоса з роздільною пластиною, дріт d8-10мм / полоса 25x4мм, сталь оцинкована С-030 | шт | 1
272 | +С1511-4 варіант 5 | Обойма універсальна до труби К-870 | шт | 8
273 | +С1511-4 варіант 6 | Тримач дроту металевий до ізоляційного стрижня К-830 | шт | 8
274 | +С1511-4 варіант 8 | Коробка для контрольного з'єднання К-681 | шт | 1
275 | +С1511-4 варіант 9 | Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10м G-115 | шт | 1
276 | +С1511-6 варіант 1 | Щогла з ізольованим струмовідводом 3 м М12/30 (комплект) FS-LPS | шт | 1
277 | +С1511-9 варіант 1 | Стрижень уземлення діаметр 16мм L=1500 (оцинкований) G-16/1 FS-LPS | шт | 6
278 | +С1512-8 варіант 1 | Наконечник для стрижня діаметр 16мм (оцинкований) G16/3 | шт | 3
279 | +С1512-8 варіант 2 | Ізоляційний стрижень К-770 | шт | 8
280 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0.0001428
281 | С1533-499 | Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм | комплект | 0.05
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
282 | С1533-501 | Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм | комплект | 0.36
283 | С1533-504 | Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм | комплект | 0.372
284 | +С1534-11 варіант 1 | Відводи гнуті під кутом 90 град.Ф76/140 СТ/ПЕ 76х3.5х140- 90° | шт | 8
285 | +С1534-17 варіант 1 | Комплект для проходу крізь стіну (для вологих приміщень) 14LS300 Watts | шт | 4
286 | +С1536-5 варіант 1 | Штуцер приварний, L=100мм 1 1/2” | шт | 2
287 | С1537-1 | Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм | 10м | 0.00179
288 | С1537-51 | Канат спіральний, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 20 мм | 10м | 0.00128
289 | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 0.03405
290 | С1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0.009
291 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.016
292 | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0.2036
293 | +С1545-4 варіант 1 | Бірка маркувальна | 100шт | 0.09649
294 | С1545-30 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0.0105
295 | С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0.1144
296 | +С1545-42 варіант 2 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | 100шт | 0.2
297 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 2.167
298 | +С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0.1561
299 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0.46877
300 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0.002
301 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0.058104
302 | +С1545-113 варіант 1 | Манометр 0-1.0 МПа, кл. 1,5 М20x1,5 ДМ 05-МП-3У | шт | 9
303 | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 12.08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
304 | +С1545-119 варіант 1 | Муфта кінцева внутрішня 1кВ ПВХ 4х16 4ПКВТп-1 без наконечника | шт | 2
305 | С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0.6002
306 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0.0051
307 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0.5202
308 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0.00063
309 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 2.0614
310 | +С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0.1056
311 | С1545-167 | Патрубок У-477 | 100шт | 0.2718
312 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 8.4
313 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 1.0117
314 | С1545-247 | Скоби з оцинкованого заліза | 100шт | 0.0155
315 | С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 2.8
316 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0.00012
317 | С1545-307 | Електроди ЕА-400 | т | 4.41e-05
318 | +С1546-6 | Ацетилен технічний розчинний | м3 | 0.1376
319 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0.000131
320 | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0.604
321 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0.000131
322 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0.00012
323 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 3.7329
324 | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0.0003
325 | С1546-96 | Чорнила незмивні | кг | 0.0153
326 | +С1555-307 | Герметик силіконовий | кг | 24
327 | +&С1600-317- 1 | Саморізи покрівельні 4,8x35 мм | шт | 300
328 | +&С1600-317- 2 | Саморізи по металу 5,5+6,3х150 мм | шт | 750
329 | +С1630-65 варіант 1 | Кран кульовий латунний 1 1/2” | шт | 2
330 | +С1630-65 варіант 2 | Перехід з металевою різьбою 32/25 | шт | 2
331 | +С1630-67 варіант 1 | Куточок компресійний з різьбою внут. 90 град. 32/25 | шт | 1
332 | +С1630-67 варіант 2 | Куточок компресійний з різьбою внут. 90 град. 32 | шт | 2
333 | +С188888-51 варіант 1 | Крапельник з оцинкованої сталі товщ. 0,5мм з полімерним покриттям загальною шириною 180мм | м | 21
334 | +К585521- Л001 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
335 | +К585521- Л004 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1
336 | +К585521- Л004 варіант 1 | Кільця КЦ10.9 залізобетонні | шт | 2
337 | +К585521- Л008 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2
338 | +К585521- Л032 варіант 1 | Плити днища ПН10 | шт | 1
339 | +К585521- Л032 варіант 2 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетонна з отвором | шт | 1
340 | +К585521- Л035 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1
341 | +К585521- Л049 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1
342 | +К585521- Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2
343 | +1504-1104 варіант 1 | Автоматичний вимикач iC60H 3Р 25A С Schneider Electric | шт | 1
344 | +1504-1104 варіант 2 | Автоматичний вимикач iC60H 1Р 10A С Schneider Electric | шт | 1
345 | +1504-1104 варіант 3 | Автоматичний вимикач iC60H 1Р 16A С 10 кА Schneider Electric | шт | 2
346 | +1504-1104 варіант 4 | Автоматичний вимикач диференційного струму Acti9 iDPN N Vigi, 1P+N, 10A, крива C, 6кA, тип AC, 30мА Schneider Electric | шт | 4
347 | +15096-1011 варіант 1 | Інтерфейсний кабель багатожил. мідний, з ізоляцією, екранований, стійкий до УФ. Характеристики: 2 пари х 0,33 мм2 3107А (2х1х22 AWG) | 1000м | 0.102
Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат
348 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 44.0107
349 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0.7225
350 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0.2633
IV. Устаткування
351 | +1517-1100 варіант 1 | Щит розподільний навісного виконання з клемним блоком заземлення та нейтралі, корпус полімерний Mureva, 1х12 267х200х112 IP65 | шт | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
352 | +1517-1101 варіант 2 | Пульт для прийому сигналів про стан роботи котельні СИГНАЛ 72 ТОВ "СКБ Теплотехника" | шт | 1
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 березня 2026 p.
Склав ГІП_____________________________________І.О. Кошелєва
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив Директор_____________________________________А.В. Крупицький
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]