## 46_КД_ДФ_02-03-01
Додаток 1.10. Дефектний акт на пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на капітальний ремонт Пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | пристр. | 3
2 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом | пристр. | 2
3 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 2
4 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі | установ. | 2
Склав ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]