## 69_ДЦ_ДФ_02-01-01
Додаток 1.3. Дефектний акт
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
Тип І – приміщення 15
1 | Очищення швів панелей перекриття від старої штукатурки | м шва | 37
2 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 37
3 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 31.7
4 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 19.1
Тип ІІ – приміщення 5...14, 16...29
5 | Розбирання стель від полівінілхлоридних плиток | м2 | 252.1
6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 252.1
7 | Очищення швів панелей перекриття від старої штукатурки | м шва | 160
8 | Шпаклювання швів стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 32
9 | Грунтування швів стель | м2 | 252.1
10 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 252.1
Плінтуси, поріжки
11 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 310
12 | Улаштування поріжків | м | 16
Тип І - приміщення 15
13 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою | м2 | 31.6
14 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 31.6
15 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 39
Тип І* - приміщення 5
16 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою | м2 | 16.05
17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 16.05
18 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16.05
19 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 8.4
Тип ІІ – приміщення 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29.
20 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 150
21 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 30
22 | Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 30
23 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | м2 | 231.9
24 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 231.9
25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 251.89
Тип ІІІ – приміщення 11, 20, 27.
26 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 4.14
27 | Розбирання цементних покриттів підлог 30 мм | м2 | 4.14
28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4.14
29 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 4.14
30 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4.14
Тип ІІІ* - приміщення 9, 18, 25.
31 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 4.8
32 | Розбирання цементних покриттів підлог 40 мм | м2 | 4.8
33 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 4.8
34 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 4.8
35 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4.8
36 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 4.8
37 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4.8
38 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 3
Тип І - приміщення 15.
39 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку | м2 | 103.5
40 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 103.5
41 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 2.55
42 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 103.5
43 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 103.5
44 | Насікання поверхні укосів, стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку | м2 | 3.036
45 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 3.036
46 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків укосів | м | 10.12
47 | Грунтування укосів по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 3.036
48 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 3.036
Тип І* - приміщення 5.
49 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку | м2 | 25.1
50 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 25.1
51 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 25.1
52 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 25.1
53 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 12.65
54 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 12.65
55 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12.65
56 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків укосів | м | 6
Тип І** - приміщення 10, 26, 19.
57 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку | м2 | 121.7
58 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 3.3
59 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 121.7
60 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 121.7
61 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 121.7
62 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 12.61
63 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 12.61
64 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 12.61
65 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків укосів | м | 90
Тип ІІ – приміщення 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29.
66 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 491.2
67 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 110
68 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 110
69 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш) | м2 | 491.2
70 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 491.2
71 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 491.2
Тип ІІІ – приміщення 11, 20, 27.
72 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 30.3
73 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 30.3
74 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0.84
75 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 3
76 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 30.3
77 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 30.3
78 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 30.3
79 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 18.3
80 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в два шари | м2 | 12
Тип ІІІ* – приміщення 9, 18, 25.
81 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 33.6
82 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 33.6
83 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0.84
84 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 1.5
85 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 33.6
86 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 33.6
87 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 33.6
88 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 33.6
Вікна
89 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 9.2
90 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 23
91 | Грунтування стін по штукатурці, цеглі та бетону | м2 | 12.6
92 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 12.6
93 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 36
Двері
94 | Знімання дверних полотен | м2 | 37.11
95 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 21
96 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 14
97 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 34.03
Приміщення 5
98 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2
99 | Знімання сифонів | шт | 2
100 | Демонтаж змішувачів | шт | 2
101 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1.5
102 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 3
103 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 6
104 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 4
105 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 1
106 | Установлення змішувачів | шт | 2
107 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 0.64
108 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0.64
109 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 0.64
Приміщення – 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 27.
110 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 6
111 | Знімання сифонів | шт | 9
112 | Демонтаж змішувачів | шт | 9
113 | Знімання душових піддонів | шт | 3
114 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 3
115 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6
116 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 12
117 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 30
118 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40
119 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 12
120 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6
121 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 3
122 | Установлення змішувачів | шт | 9
123 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 6
124 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (дзеркало) | шт | 3
Приміщення 9, 18, 25
125 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 12
Приміщення 11, 20, 27
126 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 6
Приміщення 10, 19, 26
127 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 3
Приміщення 5
128 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1
129 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1
Приміщення 10, 19, 26
130 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 3
131 | Установлення сушарок для рук | шт | 3
Приміщення 9, 11, 18, 20, 25, 27
132 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 6
133 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 310
134 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 370
135 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | м | 370
136 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 340
137 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 170
138 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 170
139 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 315
140 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 58
141 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 10
142 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 62
143 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 139
144 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 70 мм) | шт | 139
145 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 40
146 | Демонтаж групових щитків | шт | 1
147 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1
148 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 31
149 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | шт | 1
150 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм | шт | 1
151 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0.314
152 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,3 м2 | виріб | 13
153 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 12
154 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] діаметром 20 мм | м | 72
155 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 14
156 | Установлення кранів повітряних | комплект | 48
157 | Очищення конструкцій металевими щітками | м2 | 0,912