## 46_КД_ДФ_02-01-03
Додаток 1.4. Дефектний акт на опалення та вентиляцію
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на капітальний ремонт Опалення. Вентиляція
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 11
2 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 15
3 | Установлення радіаторів стальних панельних (радіаторів секційних біметалевих) | кВт | 34.4
4 | Установлення муфтових кранів кульових DN 40 | шт | 2
5 | Установлення з"єднувачів розбірних оцинкованих типу "американка" DN 40 | шт | 2
6 | Прокладання трубопроводів водопостачання із зшитого поліетилену зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 100
7 | Прокладання трубопроводів водопостачання із зшитого поліетилену зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 100
8 | Прокладання трубопроводів водопостачання із зшитого поліетилену зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 100
9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30
10 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів водопостачання | м | 330
11 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 330
12 | Установлення манометрів | комплект | 2
13 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (установлення з"єднувачів) | шт | 72
14 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (установлення колін) | шт | 96
15 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | шт | 62
1 | 2 | 3 | 4 | 5
16 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (установлення з"єднувачів типу "американка") | шт | 6
17 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1
18 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | шт | 2
19 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2
20 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 92
21 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 18.4
22 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 24
23 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи та засипання труб піском | м3 | 37.5
24 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 107
25 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (з/б нерухомі опори) // бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10- 20мм | м3 | 2
26 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 57 мм | шт | 2
27 | Укладання у траншею попередньоізольованих сталевих труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 57/125мм | м | 172.5
28 | Установлення сталевих зварних фасонних частин D 40- 100мм (фланців приварних, відводів стальних) на мережах теплопостачання | т | 0.014
29 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм (вентиль фланцевий) | шт | 2
30 | Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою до 0,25 т (змішувальний насосний вузол Ду 25) | агрегат | 1
31 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 50
32 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (установлення колін) | шт | 10
33 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (установлення з"єднувачів) | шт | 4
34 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (установлення з"єднувачів типу "американка") | шт | 6
35 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 50
36 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 32
37 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1
38 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 2
39 | Установлення грат жалюзійних стальних | грата | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5
40 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 1.3
41 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 16
42 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1
43 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 6
44 | Установлення грат жалюзійних стальних | грата | 2
45 | Установлення анемостатів | шт | 2
46 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 6.3
47 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1
48 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 6
49 | Установлення грат жалюзійних стальних | грата | 7
50 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 7
51 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм (шумоглушник СР 400х200мм) | шт | 1
52 | Установлення клапанів периметром до 1600 мм | шт | 1
53 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] (монтаж електропривода повітряної заслінки) | шт | 1
54 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] (вентилятор побутовий L-90 м3/год., N-8Вт) | шт | 6
55 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 3.8
56 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 19
57 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1
58 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 3.1
59 | Установлення зонтів над обладнанням | м2 | 1.5
60 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1
61 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 1.9
62 | Установлення грат жалюзійних стальних | грата | 2
63 | Установлення зонтів над обладнанням | м2 | 1.5
64 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1
65 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1
66 | Установлення анемостатів | шт | 11
67 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (D 125мм) | м2 | 6.3
68 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (D 150мм) | м2 | 11.3
69 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (D 200мм) | м2 | 5
70 | Установлення зовнішнього блоку кондиціонера | шт | 3
71 | Установлення внутрішнього блоку кондиціонера | шт | 11
72 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм (монтаж фреонопроводу) | м | 60
73 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5
74 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 60
Склав ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]