## 46_КД_ДФ_02-02-03
Додаток 1.8. Дефектний акт на слабкострумні кабельні системи
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на капітальний ремонт Слабкострумні кабельні системи
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Пульт або табло, кількість сигналів до 20 | шт | 1
2 | Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні | шт | 11
3 | Монтаж сповіщувача ручного | шт | 21
4 | Апаратура настінна | шт | 2
5 | Апаратура настільна, маса до 20 кг | шт | 3
6 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 7
7 | Монтаж відеореєстратора | шт | 1
8 | Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення | плата | 1
9 | Монтаж відеокамери | шт | 9
10 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1
11 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1
12 | Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг | шт | 4
13 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 10
14 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] | шт | 1
15 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 300
16 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 6
17 | Оброблення і вмикання кабеля або проводу | кінців | 30
Склав ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]