## 46_КД_ДФ_02-02-04
Додаток 1.9. Дефектний акт на та охоронну сигналізацію
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на капітальний ремонт Охоронна сигналізація
Умови виконання робіт
Об'єми робіт
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Блок базовий адресний приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1
2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1
3 | Пульт керування виносний ВПК | шт | 1
4 | Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення | плата | 1
5 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 4
6 | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі | шт | 4
7 | Оповіщувач ПС світловий, світлозвуковий у нормальному виконанні | шт | 1
8 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 220
Склав ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]