14.08.2026                                                                                                                         м.Київ

Запрошення до участі в тендері із закупівлі твердопаливних котлів в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику», який реалізується в рамках Суб-грантової угоди № UH-01-04/2026 укладеної 21.04.2026 року за координації БФ «Право на захист» та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру

1.1. Вступ

Благодійна організація «Благодійний Фонд «СХІД-СОС» оголошує тендер із  закупівлі твердопаливних котлів в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику», який реалізується в рамках Суб-грантової угоди № UH-01-04/2026 укладеної 21.04.2026 року за координації БФ «Право на захист» та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

Товари потрібно доставити безпосередньо до місця призначення. Вартість доставки товару повинна бути врахована у вартості товару.

Закупівля товару здійснюватиметься в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику», який реалізується в рамках Суб-грантової угоди № UH-01-04/2026 укладеної 21.04.2026 року за координації БФ «Право на захист» та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

Термін виконання договору: до 15 вересня  2026 року.

Оплата послуг: безготівкова оплата.

Перелік продукції із закупівлі зазначений у Розділі 2.

1.2. Кваліфікаційні вимоги

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (актуальні на дату подання пропозиції);

- копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку) або витяг з реєстру платників податку на додану вартість;

- учасникам рекомендується надавати рекомендаційні листи щодо попередньої співпраці по цих видах діяльності з вказанням чинних контактних даних організацій, з якими проводилась співпраця (за наявності).

1.3. Подача тендерних пропозицій

Пропозиції слід надати в одному екземплярі до 18:00 27 серпня 2026 року Новою поштою в запечатаному конверті з обов'язковим маркуванням «Тендер із закупівлі твердопаливних котлів в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». До вказаного часу пропозиція повинна бути на відділенні Нової Пошти.

У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони. У графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Київ, Нова Пошта №57, тел. +380971004004.

Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380971004004.

Для участі у тендері необхідно надати:

- Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог

- Додаток   № 1.1: Комерційна пропозиція;

- Додаток №1.2: Кошторис на закупівлю твердопаливних котлів

Кошториси мають бути обов’язково завірені підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.

Замовник має право обрати переможця закупівлі по кожному товару окремо.

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник. Учасникам рекомендується надавати рекомендаційні листи щодо попередньої співпраці по цих видах діяльності з вказанням чинних контактних даних організацій, з якими проводилась співпраця (за наявності).

У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників

Отримані пропозиції будуть розглянуті та проаналізовані на основі наступних критеріїв оцінки, а саме:

1. Відповідність технічним характеристикам, зазначеним в специфікаціях.

2. Вартість пропозиції.

3. Відповідність вимогам тендеру.

Пропозиції оцінюватимуться на комплексній основі (враховуватимуться вартість послуги, якість товару,  попередній досвід роботи, гарні рекомендації).

Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від трьох пропозицій.

1.5. Інформування учасників

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного тендеру.

Розділ 2:  Технічне завдання твердопаливних котлів.

Перелік продукції*

Замовник приймає пропозиції на товари, які мають подібні характеристики і забезпечують результати, які є аналогічними (еквівалентними) або кращими за ті, які необхідні, відповідно до характеристики товарів, за якими приведено фірмове найменування (або назву моделі, або номер товару за каталогом конкретного виробника)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Основні технічні характеристики

| № | Найменування параметра | Мінімальна вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип обладнання | Водогрійний твердопаливний котел |
| 2 | Номінальна теплова потужність | не менше 100 кВт |
| 3 | Вид палива | Деревина (дрова) та деревні пелети |
| 4 | Завантаження дров | Ручне |
| 5 | Подача пелет | Автоматизована |
| 6 | Автоматичний розпал пелет | Наявність |
| 7 | Автоматичне підтримання заданої температури | Наявність |
| 8 | Автоматичне регулювання потужності | Наявність |
| 9 | ККД | Не менше 85 % у відповідному режимі роботи згідно з технічною документацією виробника |
| 10 | Максимальний робочий тиск теплоносія | Не менше 3 bar |
| 11 | Максимальна температура теплоносія | Не менше 90 °C |
| 12 | Електроживлення автоматики | 220–240 В, 50 Гц |
| 13 | Теплообмінник | Сталевий або еквівалентний за експлуатаційними характеристиками |
| 14 | Теплоізоляція корпусу | Наявність |
| 15 | Зольник | Наявність |
| 16 | Система очищення | Наявність конструктивної можливості очищення |
| 17 | Автоматичний захист від перегріву | Наявність |
| 18 | Захист від зворотного поширення полум'я до бункера | Наявність |
| 19 | Контроль температури теплоносія | Наявність |
| 20 | Регулювання подачі повітря | Автоматичне або автоматизоване |
| 21 | Регулювання подачі пелет | Автоматичне |
| 22 | Пелетний пальник | У комплекті |
| 23 | Бункер для пелет | У комплекті |
| 24 | Шнековий транспортер | У комплекті |
| 25 | Вентилятор/система подачі повітря | У комплекті, якщо передбачено конструкцією |
| 26 | Діаметр димохідного патрубка | Повинен бути зазначений виробником |
| 27 | Підключення до системи опалення | Повинно бути зазначене виробником |
| 28 | Гарантійний строк | Не менше 12 місяців |
| 29 | Стан обладнання | Нове, не було у використанні |

Зверніть увагу:

- Учасник повинен надати гарантію на продукцію, що постачається, строком не менше ніж передбачено виробником, гарантійні зобов’язання мають підтверджуватися відповідними документами виробника або постачальника (гарантійний талон, лист-гарантія, тощо). У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, що виникли з вини виробника/постачальника. Учасник зобов’язаний здійснити безоплатний ремонт, заміну товару або повернення коштів.

*«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальну кількість обсягів замовленого товару в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру.

Додаток № 1.1.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Повне найменування Учасника

__________________________________________________________________________, надає свою пропозицію щодо участі у тендері із закупівлі твердопаливних котлів в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику», який реалізується в рамках Суб-грантової угоди № UH-01-04/2026 укладеної 21.04.2026 року за координації БФ «Право на захист» та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

| Відомості про підприємство | Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця |
| --- | --- |
|  | Юридична адреса |
|  | Фактична адреса/Місце провадження господарської діяльності |
|  | Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер |
|  | Телефон, електронна пошта Адреса веб-сайту (за наявності) |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон) |
| Термін поставки товару | Учасник вказує термін поставки товару |
| Доставка товару по Україні | Вартість доставки товару повинна бути врахована у вартості товару. |

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]

| Так | Ні |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність; нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством). |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/ |
| ☐ | ☐ | Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”. |
| ☐ | ☐ | Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. |

[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата:

Додаток № 1.2.

КОШТОРИС

на закупівлю твердопаливних котлів

| № п/п | Назва товару (детальний опис) | Адреса доставки | Кількість | Ціна з ПДВ, грн. | Загальна вартість товару з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердопаливний котел 100 кВт | Полтавська область, Миргородський район, село Хомутець | 3 |  |  |
| 2 | Твердопаливний котел 100 кВт | Рівненська область, Сарненський район, селище Степань | 2 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 5 |  |  |

Звертаємо Вашу увагу, що послуги з монтажу або підключення не потрібні

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.

Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)

Дата: