20.10.2026                                                                                                                         м.Київ
Запрошення до участі в тендері із закупівлі твердопаливних та газових  котлів різної потужності та супутнього обладнання в рамках проєкту ««Інтегрована допомога повного циклу для вразливих внутрішньо переміщених осіб в Україні» (надалі – Проєкт), K-UKR-2026-9004 (DKH project number) / F-PF-2-Team2-321.50/HuHi-2000010002 (AA reference number), який реалізується в рамках угоди про співпрацю з Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) in the Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру
 1.1. Вступ
[bookmark: _heading=h.fhadd561rul1]Благодійна організація «Благодійний Фонд «СХІД-СОС» оголошує тендер із  закупівлі твердопаливних та газових котлів різної потужності та супутнього обладнання в рамках проєкту ««Інтегрована допомога повного циклу для вразливих внутрішньо переміщених осіб в Україні» №K-UKR-2026-9004 (DKH project number) / F-PF-2-Team2-321.50/HuHi-2000010002 (AA reference number), який реалізується в рамках угоди про співпрацю з Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) in the Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V "
[bookmark: _heading=h.2qd3rgnz4hby]
Товари потрібно доставити безпосередньо до місць призначення. Вартість доставки товару повинна бути врахована у вартості товару. 
Закупівля товару здійснюватиметься в рамках проєкту «Інтегрована допомога повного циклу для вразливих внутрішньо переміщених осіб в Україні» №K-UKR-2026-9004 (DKH project number) / F-PF-2-Team2-321.50/HuHi-2000010002 (AA reference number), який реалізується в рамках угоди про співпрацю з Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) in the Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V "
.
Термін виконання договору: до 20 січня 2027 року.
Оплата послуг: безготівкова оплата.
Перелік продукції із закупівлі зазначений у Розділі 2.
 1.2. Кваліфікаційні вимоги
 Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або витяг) (актуальні на дату подання пропозиції);
- копія витягу (виписки) про сплату єдиного податку із зазначенням видів діяльності (у випадку, якщо приватний підприємець – платник єдиного податку) або витяг з реєстру платників податку на додану вартість;
- учасникам рекомендується надавати рекомендаційні листи щодо попередньої співпраці по цих видах діяльності з вказанням чинних контактних даних організацій, з якими проводилась співпраця (за наявності).
1.3. Подача тендерних пропозицій
Пропозиції слід надати в одному екземплярі до 18:00 26 жовтня 2026 року Новою поштою в запечатаному конверті з обов'язковим маркуванням  « Тендер із закупівлі твердопаливних та газових  котлів різної потужності та супутнього обладнання в рамках проєкту «Інтегрована допомога повного циклу для вразливих внутрішньо переміщених осіб в Україні» №K-UKR-2026-9004 (DKH project number) / F-PF-2-Team2-321.50/HuHi-2000010002 (AA reference number), який реалізується в рамках угоди про співпрацю з Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) in the Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V "

 У розділі «Відправник» слід вказати найменування учасника тендера, адресу та контактні телефони. У графі «Одержувач» вказати адресу: БО «БФ «Схід-СОС», м. Київ, Нова Пошта №57, тел. +380971004004. 
Відповіді на питання про подачу тендерної пропозиції можна отримати, написавши на електронну адресу: purchases@east-sos.org або зателефонувавши за номером +380971004004.
Для участі у тендері необхідно надати:
1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог
2. Додаток № 1.1: Комерційна пропозиція;
3. Додаток № 1.2: Кошторис на закупівлю твердопаливних котлів 100 кВт;
4. Додаток № 1.3: Кошторис на закупівлю газового котла 500 кВт та супутнього обладнання; 
5. Додаток № 1.4: Кошторис на закупівлю твердопаливних котлів різної потужності. 
Кошториси мають бути обов’язково завірені підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи.
Замовник має право визначити різних переможців закупівлі для окремих адрес поставки.
Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.
Надіслані копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник. Учасникам рекомендується надавати рекомендаційні листи щодо попередньої співпраці по цих видах діяльності з вказанням чинних контактних даних організацій, з якими проводилась співпраця (за наявності).
У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.
 1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників
Отримані пропозиції будуть розглянуті та проаналізовані на основі наступних критеріїв оцінки, а саме:
1. Відповідність технічним характеристикам, зазначеним в специфікаціях.
2. Вартість пропозиції.
3. Відповідність вимогам тендеру.
Пропозиції оцінюватимуться на комплексній основі (враховуватимуться вартість послуги, якість товару,  попередній досвід роботи, гарні рекомендації).
Тендер вважається таким, що відбувся, при наявності від трьох пропозицій.
1.5. Інформування учасників
Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного тендеру.

Розділ 2:  Специфікації та вимоги твердопаливних та газових котлів різної потужності та супутнього обладнання. 
         Перелік продукції*
Замовник приймає пропозиції на товари, які мають подібні характеристики і забезпечують результати, які є аналогічними (еквівалентними) або кращими за ті, які необхідні, відповідно до характеристики товарів, за якими приведено фірмове найменування (або назву моделі, або номер товару за каталогом конкретного виробника)
Основні технічні характеристики твердопаливних котлів 100 кВт
	№
	Найменування параметра
	Мінімальна вимога

	1
	Тип обладнання
	Водогрійний твердопаливний котел

	2
	Номінальна теплова потужність
	не менше 100 кВт

	3
	Вид палива
	Деревина (дрова) та деревні пелети

	4
	Завантаження дров
	Ручне

	5
	Подача пелет
	Автоматизована

	6
	Автоматичний розпал пелет
	Наявність

	7
	Автоматичне підтримання заданої температури
	Наявність

	8
	Автоматичне регулювання потужності
	Наявність

	9
	ККД
	Не менше 85 % у відповідному режимі роботи згідно з технічною документацією виробника

	10
	Максимальний робочий тиск теплоносія
	Не менше 3 bar

	11
	Максимальна температура теплоносія
	Не менше 90 °C

	12
	Електроживлення автоматики
	220–240 В, 50 Гц

	13
	Теплообмінник
	Сталевий або еквівалентний за експлуатаційними характеристиками

	14
	Теплоізоляція корпусу
	Наявність

	15
	Зольник
	Наявність

	16
	Система очищення
	Наявність конструктивної можливості очищення

	17
	Автоматичний захист від перегріву
	Наявність

	18
	Захист від зворотного поширення полум'я до бункера
	Наявність

	19
	Контроль температури теплоносія
	Наявність

	20
	Регулювання подачі повітря
	Автоматичне або автоматизоване

	21
	Регулювання подачі пелет
	Автоматичне

	22
	Пелетний пальник
	У комплекті

	23
	Бункер для пелет
	У комплекті

	24
	Шнековий транспортер
	У комплекті

	25
	Вентилятор/система подачі повітря
	У комплекті, якщо передбачено конструкцією

	26
	Гарантійний строк
	Не менше 12 місяців

	27
	Стан обладнання
	Нове, не було у використанні




Основні технічні характеристики газових котлів 500 кВт та супутнього обладнання

	  №
	 Найменування параметра
	 Мінімальна вимога

	  1
	 Номінальна теплопродуктивність, МВт
	  500 кВт

	  2
	 Вид палива
	  Природний газ, скраплений газ,   дизельне паливо

	  3
	 Коефіцієнт корисної дії (ККД), %, не менше, (природний газ/дизельне паливо)
	  92/91

	  4
	 Регулювання продуктивності, %
	  30 – 100%

	  5
	 Температура нагріву води, оС, не вище
	  115

	  6
	 Температура води, що надходить на котел, оС, не нижче
	  60,0

	  7
	 Тиск води на вході в котел, МПа, не більше
	  0,6

	  8
	 Тиск води на виході з котла, МПа, щонайменше
	  0,35

	  9
	 Температура газів, що проходять, оС (природний газ/дизельне паливо)
	  160/175

	  10
	 Тиск у топці, Па, не більше
	  400

	  11
	 Витрата природного газу при номінальному навантаженні, м 3 /год
	  60

	  12
	 Витрата дизельного палива при номінальному навантаженні, кг/год
	  56

	  13
	 Габаритні розміри, мм:
	

	  14
	 Довжина, L
	  2800

	  15
	 Довжина без пальника, L1
	  2100

	  16
	 Ширина, B
	  1100

	  17
	 Висота, H
	  1800

	  18
	 Висота без арматури, H1
	  1400

	  19
	 Діаметри та призначення приєднувальних патрубків:
	

	  20
	 Т1, вхід води в котел, DN
	  80

	  21
	 Т2, вихід води з котла, DN
	  80

	  22
	 Т3, патрубок запобіжного клапана,                         кількість * DN
	  1*50

	  23
	 Т4, дренаж із котла, DN
	  25

	  24
	 Т5, дренаж димоходу, DN
	  15

	  25
	 Т6, вихід димових газів, Ø, мм
	  250

	  26
	 Маса без води, кг, не більше
	  1450



Основні технічні характеристики теплообмінника до газового котла 

№	Найменування показника 	 Значення
1	Поверхня нагріву, м 2 	6,6 
2	Зовнішній діаметр, мм 	159 
3	Довжина блоку-секції, м, не більше 	2 
4	Робочий тиск, МПа (кгс/см 2 ), не більше 	1,0 (10) 
5	Температура води, що гріє, 0 С, не більше 	200 
6	Число теплообмінних труб у блоці-секції, шт 	33 
7	Номінальна витрата води, що нагрівається, т/год 	41 
8	Маса секції, кг, не більше 	193 
9	Маса калача, кг, не більше 	27 
10	Маса переходу, кг, не більше 	9,5 
11	Висота секції, мм, не більше 	400 
12	Перехід, мм, не більше (умовний діаметр) 	100 
13	Перехід, мм, не більше (довжина) 	140 
14	Калач, мм, трохи більше (умовний діаметр) 	150 
15	Калач, мм, не більше (міжцентрова відстань) 	400 
16	Калач, мм, не більше (довжина) 	310 


Основні технічні характеристики твердопаливних котлів 1200 кВт

№	Найменування параметра	Мінімальна вимога
1	Номінальна теплова потужність	1200 кВт
2	Котел з автоматикою, витрати палива 	420 кг/год
3	Водяна ємність котла	від 3100 л.
4	Орієнтовні розміри (В*Ш*Г) 	2745мм/1600мм/3255мм
5	Вид палива	пелети дерев'яні
6	Завантаження палива	механізоване, автоматичне
7	ККД	не менше 92%
8	Вид пальника	факельного типу 
9	Робочий тиск води	3 бар
10	Температура води	95 гр за С
11	Бункер пелетний 	1500 л.


Основні технічні характеристики твердопаливних котлів 300 кВт
№	Найменування параметра	Мінімальна вимога
1	Номінальна теплова потужність	300 кВт
2	Котел з автоматикою	наявність 
3	Витрати палива	не більше 125 кг/год
4	Водяна ємність котла	1400 л
5	Орієнтовні габарити (В*Ш*Г)	2400мм/1290/2200 мм
6	Вид палива	пелети дерев'яні
7	Завантаження палива	механізоване, автоматичне
8	ККД 	не менше 92%
9	Вид пальника	факельного типу 
10	Опалювальна площа	не менше  3000 м2
11	Робочий тиск води	3 бар.
12	Температура води	95 гр за С
13	Бункер пелетний 	1500 л.


 Зверніть увагу: 
· Учасник повинен надати гарантію на продукцію, що постачається, строком не менше ніж передбачено виробником, гарантійні зобов’язання мають підтверджуватися відповідними документами виробника або постачальника (гарантійний талон, лист-гарантія, тощо). У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, що виникли з вини виробника/постачальника. Учасник зобов’язаний здійснити безоплатний ремонт, заміну товару або повернення коштів. 
*«СХІД-СОС» залишає за собою право змінити фінальну кількість обсягів замовленого товару в залежності від актуальних запитів на день закупівлі, що буде також відображене у договорах з переможцем(ями) тендеру. 
Додаток № 1.1. 
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Повне найменування Учасника 
 __________________________________________________________________________, надає свою пропозицію щодо участі у тендері із закупівлі твердопаливних котлів в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику», який реалізується в рамках Суб-грантової угоди № UH-01-04/2026 укладеної 21.04.2026 року за координації БФ «Право на захист» та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).
	Відомості про підприємство
	Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця

	
	Юридична адреса

	
	Фактична адреса/Місце провадження господарської діяльності

	
	Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

	
	Телефон, електронна пошта
Адреса веб-сайту (за наявності) 

	Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси учасника
	(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон)


	Термін поставки товару
	Учасник вказує термін поставки товару 

	Доставка товару по Україні                 
	Вартість доставки товару повинна бути врахована у вартості товару. 






ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА[1]
	Так
	Ні
	

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я цим заявляю та гарантую, що ні Постачальник, ні будь-яка особа, яка має повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над ним, або будь-який член його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не були об’єктом остаточного рішення або остаточного адміністративного рішення з однієї з таких причин: процедура банкрутства, неплатоспроможності або ліквідації; порушення зобов'язань щодо сплати податків або внесків до фонду соціального страхування; серйозний професійний проступок, у тому числі надання неправдивої інформації; шахрайство; корупція; поведінка, пов'язана зі злочинною організацією; відмивання коштів або фінансування тероризму; терористичні злочини або правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; використання дитячої праці та інша торгівля людьми, будь-яка дискримінаційна або експлуатаційна практика, або будь-яка практика, яка суперечить правам, викладеним у Конвенції про права дитини, або інша заборонена діяльність;  нерегулярність; створення або ведення діяльності фіктивної компанії.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має фінансову надійність та належну ліцензію (якщо передбачено законодавством).

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник має достатні людські ресурси, обладнання, компетенцію, досвід та навички, необхідні для повного та задовільного виконання контракту протягом обумовленого періоду виконання та згідно із застосовними умовами і положеннями.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник дотримується всіх застосовних законів України, постанов, правил та положень

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник за будь-яких обставин діятиме в найкращих інтересах Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС”

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не надавав, не пропонуватиме і не надаватиме жодній посадовій особі Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” або будь-якій третій стороні будь-яку пряму або непряму вигоду, що випливає з контракту.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не фальсифікував і не приховував жодних істотних фактів під час процесу подання пропозиції.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не включені до Державного реєстру санкцій і не є об’єктом будь-яких санкцій, в тому числі, але не виключно OFAC, EU sanctions, Санкційний список США, Санкційний список ООН чи іншого тимчасового призупинення. Постачальник негайно повідомить Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”, якщо він або вони підпадають під будь-які санкції або тимчасове призупинення діяльності.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу не пов’язані  із державами, визнаними Верховною Радою України державами-агресорами або державами-окупантами, а також із юридичними чи фізичними особами, які здійснюють або підтримують збройну агресію проти України, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник не використовує, не надає ресурси, не підтримує, не укладає контрактів чи іншим чином не має справу з будь-якою особою, юридичною чи іншою групою, пов’язаною з тероризмом, відповідно до Списку санкцій ООН та будь-якого іншого застосовного антитерористичного законодавства.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що ані Постачальник, ані будь-які особи, які мають повноваження щодо представництва, прийняття рішень або контролю над Постачальником або будь-яким членом його адміністративного, управлінського чи наглядового органу, не було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник застосовуватиме найвищі етичні стандарти, принципи ефективності та економії, рівних можливостей, відкритої конкуренції та прозорості та уникатиме будь-якого конфлікту інтересів.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг, доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я також запевняю та гарантую, що Постачальник зобов’язується дотримуватися Етичного кодексу Благодійної організації “Благодійний фонд “СХІД-СОС” доступного на веб-сайті: https://east-sos.org/documents-and-reports/

	☐
	☐
	Постачальник зобов’язаний негайно інформувати Благодійну організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС” про будь-які зміни інформації, наданої в цій Декларації.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника я підтверджую, що належним чином уповноважений підписати цю Декларацію, а від імені Постачальника я погоджуюся дотримуватися умов цієї Декларації протягом дії будь-якого контракту, укладеного між Постачальником та Благодійною організацією “Благодійний фонд “СХІД-СОС”.

	☐
	☐
	Від імені Постачальника згоден, що Благодійна організація “Благодійний фонд “СХІД-СОС”залишає за собою право розірвати будь-який контракт між Благодійною організацію “Благодійний фонд “СХІД-СОС”та Постачальником, негайно та без відповідальності, у разі виявлення будь-якого факту надання Постачальником невірної інформації у цій Декларації. 


[1] Ця форма є обов’язковою для заповнення та підписання кожним учасником, який подає пропозицію.
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:
Додаток № 1.2.
КОШТОРИС 
на закупівлю твердопаливних котлів 100 кВт

	№ п/п
	Назва товару
(детальний опис)
	Адреса доставки 
	Кількість 
	Ціна з ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару з ПДВ, грн.

	1
	Твердопаливний котел 100 кВт

	Полтавська область, Миргородський район, село Хомутець
	3
	 
	

	2
	Твердопаливний котел 100 кВт
	Рівненська область, Сарненський район, селище Степань
	2
	
	

	
	
	ВСЬОГО 
	5
	
	


Звертаємо Вашу увагу, що послуги з монтажу або підключення не потрібні
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:


Додаток №1.3
КОШТОРИС
на закупівлю газового котла 500 кВт та супутнього обладнання  

№ п/п	Назва товару
(детальний опис)	Адреса доставки 	Кількість 	Ціна з ПДВ, грн.	Загальна вартість товару з ПДВ, грн.
1	Водогрійний газовий  котел 500 кВт: 	 		 Дніпровська область,  с. Могилів вул. Берегова	1	 	
2	Теплообмінник водоводяний 		 Дніпровська область,  с. Могилів вул. Берегова	1		
		ВСЬОГО 	2		

Звертаємо Вашу увагу, що послуги з монтажу або підключення не потрібні
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:




Додаток №1.4
КОШТОРИС 
на закупівлю твердопаливних котлів різної потужності  

	№ п/п
	Назва товару
(детальний опис)
	Адреса доставки 
	Кількість 
	Ціна з ПДВ, грн.
	Загальна вартість товару з ПДВ, грн.

	1
	Котел твердопаливний 1200 кВт. 
	 Рівненська область, село Мирогоща Друга, вулиця Чеська
	1
	 
	

	2
	Котел твердопаливний 300 кВт.,

	 Рівненська область, місто Дубно, вулиця Широка 
	1
	
	

	
	
	ВСЬОГО 
	2
	
	


Звертаємо Вашу увагу, що послуги з монтажу або підключення не потрібні
Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Надаю згоду на обробку, зберігання та використання моїх персональних даних, поданих у складі тендерної пропозиції, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», виключно з метою участі в процедурі закупівлі.
Посада, прізвище, ініціали, підпис  ___________________ (                 	)
Дата:





